## Sheet1
2021年1月26日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月26日00：00-1：00 | mg/L | 17.474 | 80 | 0.55 | 10 | 7.056 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 3.399 | 15 | 21 | 50 | 23 | 50 |  | 20 | 212 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月26日1：00-2：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.59 | 10 | 7.195 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 3.394 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 201 | 集中排放
|  | 1月26日2：00-3：00 | mg/L | 16.225 | 80 | 0.555 | 10 | 7.289 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 3.394 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 198 | 集中排放
|  | 1月26日3：00-4：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.51 | 10 | 7.036 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 3.394 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 197 | 集中排放
|  | 1月26日4：00-5：00 | mg/L | 16.54 | 80 | 0.545 | 10 | 6.994 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 3.361 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放
|  | 1月26日5：00-6：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.59 | 10 | 6.968 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 3.263 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 200 | 集中排放
|  | 1月26日6：00-7：00 | mg/L | 18.929 | 80 | 0.594 | 10 | 6.941 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 3.379 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 206 | 集中排放
|  | 1月26日7：00-8：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.6 | 10 | 6.713 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 3.727 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 192 | 集中排放
|  | 1月26日8：00-9：00 | mg/L | 16.731 | 80 | 1.109 | 10 | 6.819 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 3.642 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 185 | 集中排放
|  | 1月26日9：00-10：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 1.78 | 10 | 6.86 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 3.385 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放
|  | 1月26日10：00-11：00 | mg/L | 17.847 | 80 | 1.35 | 10 | 6.992 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 3.295 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 160 | 集中排放
|  | 1月26日11：00-12：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.78 | 10 | 6.631 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 3.025 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 172 | 集中排放
|  | 1月26日12：00-13：00 | mg/L | 16.465 | 80 | 1.013 | 10 | 6.682 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 3.137 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放
|  | 1月26日13：00-14：00 | mg/L | 19 | 80 | 1.32 | 10 | 6.695 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 3.476 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 170 | 集中排放
|  | 1月26日14：00-15：00 | mg/L | 18.124 | 80 | 1.367 | 10 | 6.715 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 3.375 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 170 | 集中排放
|  | 1月26日15：00-16：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 1.43 | 10 | 6.66 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 3.074 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 166 | 集中排放
|  | 1月26日16：00-17：00 | mg/L | 15.501 | 80 | 1.609 | 10 | 6.74 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 3.19 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 170 | 集中排放
|  | 1月26日17：00-18：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 1.85 | 10 | 6.82 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 3.538 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138 | 集中排放
|  | 1月26日18：00-19：00 | mg/L | 15.381 | 80 | 1.317 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 3.455 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 162 | 集中排放
|  | 1月26日19：00-20：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.6 | 10 | 6.88 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 3.201 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 1月26日20：00-21：00 | mg/L | 15.74 | 80 | 0.767 | 10 | 6.941 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 3.297 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 1月26日21：00-22：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.99 | 10 | 7.109 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 3.586 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 1月26日22：00-23：00 | mg/L | 16.331 | 80 | 0.824 | 10 | 7.395 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 3.516 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 162 | 集中排放
|  | 1月26日23：00-24：00 | mg/L | 19.5 | 80 | 0.6 | 10 | 7.473 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 3.303 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 167 | 集中排放