## Sheet1
2021年1月27日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月27日00：00-1：00 | mg/L | 18.616 | 80 | 1.225 | 10 | 7.615 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 3.411 | 15 | 23 | 50 | 25 | 50 |  | 20 | 167 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月27日1：00-2：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 2.06 | 10 | 7.612 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 3.742 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 166 | 集中排放
|  | 1月27日2：00-3：00 | mg/L | 16.449 | 80 | 2.094 | 10 | 7.623 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 3.742 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 1月27日3：00-4：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 2.14 | 10 | 7.361 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 3.742 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 170 | 集中排放
|  | 1月27日4：00-5：00 | mg/L | 17.994 | 80 | 1.635 | 10 | 6.956 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 3.718 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 167 | 集中排放
|  | 1月27日5：00-6：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.95 | 10 | 6.678 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 3.645 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放
|  | 1月27日6：00-7：00 | mg/L | 18.429 | 80 | 0.87 | 10 | 6.652 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 3.567 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 1月27日7：00-8：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.76 | 10 | 6.615 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 3.328 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放
|  | 1月27日8：00-9：00 | mg/L | 15.797 | 80 | 0.752 | 10 | 6.758 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 3.435 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 173 | 集中排放
|  | 1月27日9：00-10：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.74 | 10 | 6.875 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 3.761 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 182 | 集中排放
|  | 1月27日10：00-11：00 | mg/L | 17.422 | 80 | 0.914 | 10 | 6.86 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 3.668 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 181 | 集中排放
|  | 1月27日11：00-12：00 | mg/L | 19.5 | 80 | 1.15 | 10 | 6.766 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 3.386 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 177 | 集中排放
|  | 1月27日12：00-13：00 | mg/L | 19.029 | 80 | 0.964 | 10 | 6.843 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 3.299 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 158 | 集中排放
|  | 1月27日13：00-14：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.71 | 10 | 6.767 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 3.036 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 1月27日14：00-15：00 | mg/L | 17.574 | 80 | 0.988 | 10 | 6.833 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 3.151 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 174 | 集中排放
|  | 1月27日15：00-16：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 1.37 | 10 | 6.712 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 3.499 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 1月27日16：00-17：00 | mg/L | 17.775 | 80 | 1.458 | 10 | 6.694 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 3.414 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 172 | 集中排放
|  | 1月27日17：00-18：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 1.58 | 10 | 6.672 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 3.155 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 173 | 集中排放
|  | 1月27日18：00-19：00 | mg/L | 18.236 | 80 | 1.551 | 10 | 6.901 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 3.264 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 152 | 集中排放
|  | 1月27日19：00-20：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 1.51 | 10 | 6.941 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 3.592 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 174 | 集中排放
|  | 1月27日20：00-21：00 | mg/L | 17.875 | 80 | 1.531 | 10 | 7.099 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 3.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放
|  | 1月27日21：00-22：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 1.56 | 10 | 7.251 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 3.233 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放
|  | 1月27日22：00-23：00 | mg/L | 19.393 | 80 | 1.158 | 10 | 7.404 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 3.346 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 170 | 集中排放
|  | 1月27日23：00-24：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.6 | 10 | 7.301 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 3.687 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 180 | 集中排放