## Sheet1
2021年1月28日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月28日00：00-1：00 | mg/L | 17.498 | 80 | 1.279 | 10 | 7.162 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 3.606 | 15 | 20 | 50 | 22 | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月28日1：00-2：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 2.23 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 3.357 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 181 | 集中排放
|  | 1月28日2：00-3：00 | mg/L | 15.997 | 80 | 1.582 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 3.357 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 174 | 集中排放
|  | 1月28日3：00-4：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.68 | 10 | 6.918 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 3.357 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 183 | 集中排放
|  | 1月28日4：00-5：00 | mg/L | 16.148 | 80 | 0.605 | 10 | 6.944 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 3.336 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 204 | 集中排放
|  | 1月28日5：00-6：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.5 | 10 | 6.829 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 3.273 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 184 | 集中排放
|  | 1月28日6：00-7：00 | mg/L | 18.216 | 80 | 0.504 | 10 | 6.927 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 3.375 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 172 | 集中排放
|  | 1月28日7：00-8：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.51 | 10 | 6.851 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 3.681 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 181 | 集中排放
|  | 1月28日8：00-9：00 | mg/L | 15.825 | 80 | 0.577 | 10 | 6.981 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 3.599 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 1月28日9：00-10：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.67 | 10 | 7.072 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 3.349 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139 | 集中排放
|  | 1月28日10：00-11：00 | mg/L | 17.551 | 80 | 0.682 | 10 | 7.018 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 3.46 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136 | 集中排放
|  | 1月28日11：00-12：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.7 | 10 | 6.757 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 3.795 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 173 | 集中排放
|  | 1月28日12：00-13：00 | mg/L | 18.273 | 80 | 0.865 | 10 | 6.823 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 3.706 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 172 | 集中排放
|  | 1月28日13：00-14：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 1.1 | 10 | 6.767 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 3.436 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 167 | 集中排放
|  | 1月28日14：00-15：00 | mg/L | 17.998 | 80 | 1.212 | 10 | 6.751 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 3.349 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 1月28日15：00-16：00 | mg/L | 15 | 80 | 1.37 | 10 | 6.72 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 3.085 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 1月28日16：00-17：00 | mg/L | 15.993 | 80 | 1.473 | 10 | 6.838 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 3.191 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 167 | 集中排放
|  | 1月28日17：00-18：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 1.62 | 10 | 6.815 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 3.511 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 161 | 集中排放
|  | 1月28日18：00-19：00 | mg/L | 18.85 | 80 | 1.595 | 10 | 6.955 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 3.427 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 160 | 集中排放
|  | 1月28日19：00-20：00 | mg/L | 19 | 80 | 1.56 | 10 | 6.965 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 3.173 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 159 | 集中排放
|  | 1月28日20：00-21：00 | mg/L | 18.636 | 80 | 1.523 | 10 | 7.007 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 3.274 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 1月28日21：00-22：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 1.47 | 10 | 6.956 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 3.579 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 173 | 集中排放
|  | 1月28日22：00-23：00 | mg/L | 17.755 | 80 | 1.192 | 10 | 7.057 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 3.491 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 1月28日23：00-24：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.79 | 10 | 6.986 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 3.225 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放