## Sheet1
2021年1月30日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月30日00：00-1：00 | mg/L | 19.244 | 80 | 1.831 | 10 | 7.069 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 3.535 | 15 | 21 | 50 | 23 | 50 |  | 20 | 153 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月30日1：00-2：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 1.62 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 3.275 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 151 | 集中排放
|  | 1月30日2：00-3：00 | mg/L | 17.204 | 80 | 1.529 | 10 | 7.015 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 3.275 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 158 | 集中排放
|  | 1月30日3：00-4：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 1.39 | 10 | 6.944 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 3.275 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 1月30日4：00-5：00 | mg/L | 17.421 | 80 | 1.057 | 10 | 6.913 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 3.247 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 163 | 集中排放
|  | 1月30日5：00-6：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.55 | 10 | 6.574 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 3.162 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 170 | 集中排放
|  | 1月30日6：00-7：00 | mg/L | 19.636 | 80 | 0.558 | 10 | 6.563 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 3.286 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 162 | 集中排放
|  | 1月30日7：00-8：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.57 | 10 | 6.588 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 3.661 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 1月30日8：00-9：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.57 | 10 | 6.861 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 3.562 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 156 | 集中排放
|  | 1月30日9：00-10：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.57 | 10 | 6.648 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 3.262 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 1月30日10：00-11：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 1.646 | 10 | 6.673 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 3.379 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 1月30日11：00-12：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 3.32 | 10 | 6.649 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 3.733 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 162 | 集中排放
|  | 1月30日12：00-13：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 3.545 | 10 | 6.656 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 3.634 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125 | 集中排放
|  | 1月30日13：00-14：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 3.89 | 10 | 6.619 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 3.337 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 151 | 集中排放
|  | 1月30日14：00-15：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 3.481 | 10 | 6.639 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 3.452 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 153 | 集中排放
|  | 1月30日15：00-16：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 2.85 | 10 | 6.607 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 3.796 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 150 | 集中排放
|  | 1月30日16：00-17：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 3.109 | 10 | 6.683 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 3.711 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 161 | 集中排放
|  | 1月30日17：00-18：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 3.51 | 10 | 6.692 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 3.455 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 1月30日18：00-19：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 3.947 | 10 | 6.661 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 3.642 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 1月30日19：00-20：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 4.62 | 10 | 6.625 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 4.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82 | 集中排放
|  | 1月30日20：00-21：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 3.363 | 10 | 6.976 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 4.389 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36 | 集中排放
|  | 1月30日21：00-22：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 1.43 | 10 | 6.762 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 4.926 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 3 | 集中排放
|  | 1月30日22：00-23：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 1.217 | 10 | 6.733 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 4.49 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 8.43 | 集中排放
|  | 1月30日23：00-24：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.89 | 10 | 6.676 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 3.173 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 1.44 | 集中排放