## Sheet1
2021年1月31日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月31日00：00-1：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.773 | 10 | 6.715 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 3.281 | 15 | 20 | 50 | 22 | 50 |  | 20 | 3.94 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月31日1：00-2：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.59 | 10 | 6.642 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 3.605 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.76 | 集中排放
|  | 1月31日2：00-3：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.652 | 10 | 6.428 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 3.605 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68 | 集中排放
|  | 1月31日3：00-4：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.75 | 10 | 6.592 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 3.605 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123 | 集中排放
|  | 1月31日4：00-5：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 1.296 | 10 | 6.977 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105 | 集中排放
|  | 1月31日5：00-6：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 2.15 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 3.538 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24 | 集中排放
|  | 1月31日6：00-7：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 3.018 | 10 | 7.195 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 3.418 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 6.49 | 集中排放
|  | 1月31日7：00-8：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 4.42 | 10 | 7.113 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 3.055 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.85 | 集中排放
|  | 1月31日8：00-9：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 3.065 | 10 | 7.067 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 3.598 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 18 | 集中排放
|  | 1月31日9：00-10：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.88 | 10 | 6.93 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 5.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4 | 集中排放
|  | 1月31日10：00-11：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.88 | 10 | 7.101 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 5.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 2.49 | 集中排放
|  | 1月31日11：00-12：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.88 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 5.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 1.95 | 集中排放
|  | 1月31日12：00-13：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.88 | 10 | 7.335 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 5.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.87 | 集中排放
|  | 1月31日13：00-14：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.88 | 10 | 7.209 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 5.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 1.16 | 集中排放
|  | 1月31日14：00-15：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.88 | 10 | 6.999 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 5.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.15 | 集中排放
|  | 1月31日15：00-16：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.88 | 10 | 6.907 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 5.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 1月31日16：00-17：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.88 | 10 | 6.907 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 5.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 1月31日17：00-18：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.88 | 10 | 6.892 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 5.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 1月31日18：00-19：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.88 | 10 | 6.877 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 5.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 1月31日19：00-20：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.88 | 10 | 6.874 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 5.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 1月31日20：00-21：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.88 | 10 | 6.878 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 5.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 1月31日21：00-22：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.88 | 10 | 6.879 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 5.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 1月31日22：00-23：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.88 | 10 | 6.883 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 5.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 1月31日23：00-24：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.88 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 5.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放