## Sheet1
2021年2月26日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 2月26日00：00-1：00 | mg/L | 33.186 | 80 | 0.796 | 10 | 7.239 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 2.263 | 15 | 20 | 50 | 22 | 50 |  | 20 | 182 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 2月26日1：00-2：00 | mg/L | 63.6 | 80 | 0.77 | 10 | 7.239 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 2.606 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 210 | 集中排放
|  | 2月26日2：00-3：00 | mg/L | 50.951 | 80 | 0.789 | 10 | 7.239 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 2.606 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 184 | 集中排放
|  | 2月26日3：00-4：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.81 | 10 | 7.239 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 2.606 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 205 | 集中排放
|  | 2月26日4：00-5：00 | mg/L | 17.208 | 80 | 0.685 | 10 | 7.239 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 2.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 190 | 集中排放
|  | 2月26日5：00-6：00 | mg/L | 21.5 | 80 | 0.55 | 10 | 7.239 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 2.535 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 206 | 集中排放
|  | 2月26日6：00-7：00 | mg/L | 21.583 | 80 | 0.689 | 10 | 7.239 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 2.449 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 177 | 集中排放
|  | 2月26日7：00-8：00 | mg/L | 21.8 | 80 | 0.84 | 10 | 7.239 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 2.189 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 195 | 集中排放
|  | 2月26日8：00-9：00 | mg/L | 22.406 | 80 | 0.739 | 10 | 7.239 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 2.291 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 260 | 集中排放
|  | 2月26日9：00-10：00 | mg/L | 24.1 | 80 | 0.63 | 10 | 7.239 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 2.597 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 377 | 集中排放
|  | 2月26日10：00-11：00 | mg/L | 23.124 | 80 | 0.654 | 10 | 7.239 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 2.515 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 438 | 集中排放
|  | 2月26日11：00-12：00 | mg/L | 20.5 | 80 | 0.68 | 10 | 7.239 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 2.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 275 | 集中排放
|  | 2月26日12：00-13：00 | mg/L | 19.392 | 80 | 0.68 | 10 | 7.239 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 2.366 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 215 | 集中排放
|  | 2月26日13：00-14：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.68 | 10 | 7.239 | 6-9 | 0.178 | 0.5 | 2.66 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 225 | 集中排放
|  | 2月26日14：00-15：00 | mg/L | 47.076 | 80 | 1.974 | 10 | 7.239 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 2.573 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 180 | 集中排放
|  | 2月26日15：00-16：00 | mg/L | 32.4 | 80 | 3.39 | 10 | 7.239 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 2.313 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 195 | 集中排放
|  | 2月26日16：00-17：00 | mg/L | 69.949 | 80 | 2.215 | 10 | 7.239 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 2.915 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放
|  | 2月26日17：00-18：00 | mg/L | 49.5 | 80 | 0.93 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 4.698 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 230 | 集中排放
|  | 2月26日18：00-19：00 | mg/L | 42.887 | 80 | 0.796 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 4.614 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 199 | 集中排放
|  | 2月26日19：00-20：00 | mg/L | 25.5 | 80 | 0.65 | 10 | 7.241 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 4.363 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 224 | 集中排放
|  | 2月26日20：00-21：00 | mg/L | 24.495 | 80 | 0.712 | 10 | 7.241 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 4.273 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 160 | 集中排放
|  | 2月26日21：00-22：00 | mg/L | 21.6 | 80 | 0.78 | 10 | 7.242 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 4.005 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143 | 集中排放
|  | 2月26日22：00-23：00 | mg/L | 22.68 | 80 | 0.837 | 10 | 7.242 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 4.109 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 186 | 集中排放
|  | 2月26日23：00-24：00 | mg/L | 25.7 | 80 | 0.9 | 10 | 7.242 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 4.42 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 212 | 集中排放