## Sheet1
2021年3月4日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月4日00：00-1：00 | mg/L | 42.449 | 80 | 0.959 | 10 | 7.414 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 4.445 | 15 | 22 | 50 | 24 | 50 |  | 20 | 89 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月4日1：00-2：00 | mg/L | 35.4 | 80 | 0.85 | 10 | 7.464 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 4.173 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25 | 集中排放
|  | 3月4日2：00-3：00 | mg/L | 30.802 | 80 | 0.82 | 10 | 7.471 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 4.173 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 194 | 集中排放
|  | 3月4日3：00-4：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.78 | 10 | 7.183 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 4.173 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 318 | 集中排放
|  | 3月4日4：00-5：00 | mg/L | 18.087 | 80 | 0.823 | 10 | 6.991 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 4.16 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 271 | 集中排放
|  | 3月4日5：00-6：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.88 | 10 | 6.942 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 4.122 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 287 | 集中排放
|  | 3月4日6：00-7：00 | mg/L | 20.403 | 80 | 0.897 | 10 | 7.059 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 4.234 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 247 | 集中排放
|  | 3月4日7：00-8：00 | mg/L | 24.4 | 80 | 0.92 | 10 | 6.817 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 4.574 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 250 | 集中排放
|  | 3月4日8：00-9：00 | mg/L | 24.4 | 80 | 0.81 | 10 | 6.937 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 4.48 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 193 | 集中排放
|  | 3月4日9：00-10：00 | mg/L | 24.4 | 80 | 0.66 | 10 | 7.295 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 4.194 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 254 | 集中排放
|  | 3月4日10：00-11：00 | mg/L | 24.4 | 80 | 1.22 | 10 | 7.345 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 4.3 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 232 | 集中排放
|  | 3月4日11：00-12：00 | mg/L | 24.4 | 80 | 2 | 10 | 7.268 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 4.62 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 3月4日12：00-13：00 | mg/L | 24.4 | 80 | 1.917 | 10 | 7.261 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 4.528 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 161 | 集中排放
|  | 3月4日13：00-14：00 | mg/L | 63.483 | 80 | 1.8 | 10 | 7.092 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 4.249 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 253 | 集中排放
|  | 3月4日14：00-15：00 | mg/L | 52.053 | 80 | 1.575 | 10 | 7.245 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 4.353 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 220 | 集中排放
|  | 3月4日15：00-16：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 1.28 | 10 | 7.005 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 4.669 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 227 | 集中排放
|  | 3月4日16：00-17：00 | mg/L | 22.957 | 80 | 1.078 | 10 | 7.067 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 4.6 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放
|  | 3月4日17：00-18：00 | mg/L | 40 | 80 | 0.81 | 10 | 6.941 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 4.383 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 263 | 集中排放
|  | 3月4日18：00-19：00 | mg/L | 34.651 | 80 | 1.076 | 10 | 6.978 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 4.483 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 230 | 集中排放
|  | 3月4日19：00-20：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 1.43 | 10 | 7.033 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 4.79 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 251 | 集中排放
|  | 3月4日20：00-21：00 | mg/L | 21.433 | 80 | 1.503 | 10 | 7.281 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 4.684 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 229 | 集中排放
|  | 3月4日21：00-22：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 1.6 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 4.36 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 273 | 集中排放
|  | 3月4日22：00-23：00 | mg/L | 27.711 | 80 | 1.382 | 10 | 6.999 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 4.273 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 235 | 集中排放
|  | 3月4日23：00-24：00 | mg/L | 31.7 | 80 | 1.09 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 4.004 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 274 | 集中排放