## Sheet1
2021年3月12日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月12日00：00-1：00 | mg/L | 26.528 | 80 | 1.322 | 10 | 7.334 | 6-9 | 0.195 | 0.5 | 4.583 | 15 | 21 | 50 | 23 | 50 |  | 20 | 205 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月12日1：00-2：00 | mg/L | 25.2 | 80 | 1.41 | 10 | 7.314 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 4.301 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 255 | 集中排放
|  | 3月12日2：00-3：00 | mg/L | 26.099 | 80 | 1.425 | 10 | 7.376 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 4.301 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 222 | 集中排放
|  | 3月12日3：00-4：00 | mg/L | 28.5 | 80 | 1.45 | 10 | 7.242 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 4.301 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 261 | 集中排放
|  | 3月12日4：00-5：00 | mg/L | 27.876 | 80 | 1.45 | 10 | 7.238 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 4.273 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 222 | 集中排放
|  | 3月12日5：00-6：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 1.45 | 10 | 7.126 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 4.19 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 260 | 集中排放
|  | 3月12日6：00-7：00 | mg/L | 25.474 | 80 | 1.402 | 10 | 7.104 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 4.306 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 229 | 集中排放
|  | 3月12日7：00-8：00 | mg/L | 23.5 | 80 | 1.32 | 10 | 7.422 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 4.666 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67 | 集中排放
|  | 3月12日8：00-9：00 | mg/L | 30.088 | 80 | 1.376 | 10 | 7.429 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 4.568 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 233 | 集中排放
|  | 3月12日9：00-10：00 | mg/L | 48.5 | 80 | 1.47 | 10 | 7.534 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 4.265 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 249 | 集中排放
|  | 3月12日10：00-11：00 | mg/L | 48.5 | 80 | 1.5 | 10 | 7.339 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 5.813 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 226 | 集中排放
|  | 3月12日11：00-12：00 | mg/L | 48.5 | 80 | 1.67 | 10 | 7.119 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 12.028 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 249 | 集中排放
|  | 3月12日12：00-13：00 | mg/L | 48.5 | 80 | 1.715 | 10 | 7.124 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 11.545 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放
|  | 3月12日13：00-14：00 | mg/L | 60.712 | 80 | 1.62 | 10 | 7.018 | 6-9 | 0.195 | 0.5 | 12.087 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 248 | 集中排放
|  | 3月12日14：00-15：00 | mg/L | 39.655 | 80 | 1.558 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.223 | 0.5 | 12.087 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 209 | 集中排放
|  | 3月12日15：00-16：00 | mg/L | 18.597 | 80 | 1.45 | 10 | 7.001 | 6-9 | 0.241 | 0.5 | 7.071 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 241 | 集中排放
|  | 3月12日16：00-17：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 1.465 | 10 | 7.102 | 6-9 | 0.242 | 0.5 | 4.458 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 232 | 集中排放
|  | 3月12日17：00-18：00 | mg/L | 19.63 | 80 | 1.49 | 10 | 7.154 | 6-9 | 0.251 | 0.5 | 4.451 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 224 | 集中排放
|  | 3月12日18：00-19：00 | mg/L | 31.376 | 80 | 1.454 | 10 | 7.242 | 6-9 | 0.252 | 0.5 | 4.389 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 218 | 集中排放
|  | 3月12日19：00-20：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 1.39 | 10 | 7.248 | 6-9 | 0.259 | 0.5 | 4.197 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 234 | 集中排放
|  | 3月12日20：00-21：00 | mg/L | 16.781 | 80 | 1.43 | 10 | 7.407 | 6-9 | 0.262 | 0.5 | 4.295 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 201 | 集中排放
|  | 3月12日21：00-22：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 1.5 | 10 | 7.572 | 6-9 | 0.28 | 0.5 | 4.594 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 236 | 集中排放
|  | 3月12日22：00-23：00 | mg/L | 19.726 | 80 | 1.496 | 10 | 7.685 | 6-9 | 0.282 | 0.5 | 4.494 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108 | 集中排放
|  | 3月12日23：00-24：00 | mg/L | 19.8 | 80 | 1.49 | 10 | 7.778 | 6-9 | 0.291 | 0.5 | 4.19 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91 | 集中排放