## Sheet1
2021年4月4日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月4日00：00-1：00 | mg/L | 17.273 | 80 | 0.714 | 10 | 7.751 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 4.591 | 15 | 0 | 50 | 0 | 50 |  | 20 | 124 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月4日1：00-2：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.62 | 10 | 7.704 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 4.356 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130 | 集中排放
|  | 4月4日2：00-3：00 | mg/L | 17.339 | 80 | 0.62 | 10 | 7.895 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 4.356 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132 | 集中排放
|  | 4月4日3：00-4：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.62 | 10 | 7.982 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 4.356 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138 | 集中排放
|  | 4月4日4：00-5：00 | mg/L | 15.527 | 80 | 0.653 | 10 | 7.266 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 4.329 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 156 | 集中排放
|  | 4月4日5：00-6：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.69 | 10 | 7.063 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 4.247 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 142 | 集中排放
|  | 4月4日6：00-7：00 | mg/L | 15.961 | 80 | 0.743 | 10 | 7.295 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 4.359 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 155 | 集中排放
|  | 4月4日7：00-8：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.8 | 10 | 7.318 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 4.7 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 156 | 集中排放
|  | 4月4日8：00-9：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 4月4日9：00-10：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 4月4日10：00-11：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 4月4日11：00-12：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 4月4日12：00-13：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 4月4日13：00-14：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 4月4日14：00-15：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 4月4日15：00-16：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 4月4日16：00-17：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 4月4日17：00-18：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.8 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 4.7 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 3.02 | 集中排放
|  | 4月4日18：00-19：00 | mg/L | 17.492 | 80 | 2.164 | 10 | 7.407 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 4.613 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 1.38 | 集中排放
|  | 4月4日19：00-20：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 3.67 | 10 | 7.374 | 6-9 | 0.245 | 0.5 | 4.345 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 1.96 | 集中排放
|  | 4月4日20：00-21：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 3.67 | 10 | 7.352 | 6-9 | 0.245 | 0.5 | 4.345 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 1.92 | 集中排放
|  | 4月4日21：00-22：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 3.67 | 10 | 7.329 | 6-9 | 0.245 | 0.5 | 4.345 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 2.49 | 集中排放
|  | 4月4日22：00-23：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 3.67 | 10 | 7.325 | 6-9 | 0.245 | 0.5 | 4.345 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 1.4 | 集中排放
|  | 4月4日23：00-24：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 3.67 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.245 | 0.5 | 4.345 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 1.39 | 集中排放