## Sheet1
2021年4月21日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月21日00：00-1：00 | mg/L | 26.601 | 80 | 1.05 | 10 | 7.671 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 4.37 | 15 | 23 | 50 | 25 | 50 |  | 20 | 19.31 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月21日1：00-2：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.58 | 10 | 7.727 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 4.025 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 146 | 集中排放
|  | 4月21日2：00-3：00 | mg/L | 15.82 | 80 | 2.194 | 10 | 7.632 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 4.025 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136 | 集中排放
|  | 4月21日3：00-4：00 | mg/L | 18 | 80 | 5.52 | 10 | 7.722 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 4.025 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 145 | 集中排放
|  | 4月21日4：00-5：00 | mg/L | 23.303 | 80 | 5.563 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 4.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137 | 集中排放
|  | 4月21日5：00-6：00 | mg/L | 37.3 | 80 | 5.65 | 10 | 7.697 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 4.758 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 142 | 集中排放
|  | 4月21日6：00-7：00 | mg/L | 36.366 | 80 | 4.807 | 10 | 7.594 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 4.667 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137 | 集中排放
|  | 4月21日7：00-8：00 | mg/L | 33.9 | 80 | 3.05 | 10 | 7.673 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 4.378 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 142 | 集中排放
|  | 4月21日8：00-9：00 | mg/L | 31.021 | 80 | 2.687 | 10 | 7.567 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 4.476 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139 | 集中排放
|  | 4月21日9：00-10：00 | mg/L | 23.7 | 80 | 1.93 | 10 | 7.722 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 4.787 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 133 | 集中排放
|  | 4月21日10：00-11：00 | mg/L | 23.002 | 80 | 2.141 | 10 | 7.707 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 4.694 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 133 | 集中排放
|  | 4月21日11：00-12：00 | mg/L | 21.2 | 80 | 2.58 | 10 | 7.756 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 4.399 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130 | 集中排放
|  | 4月21日12：00-13：00 | mg/L | 22.935 | 80 | 2.706 | 10 | 7.576 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 4.314 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121 | 集中排放
|  | 4月21日13：00-14：00 | mg/L | 27.6 | 80 | 2.97 | 10 | 7.539 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 4.044 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116 | 集中排放
|  | 4月21日14：00-15：00 | mg/L | 26.456 | 80 | 2.931 | 10 | 7.645 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 4.154 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126 | 集中排放
|  | 4月21日15：00-16：00 | mg/L | 23.6 | 80 | 2.85 | 10 | 7.887 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 4.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 134 | 集中排放
|  | 4月21日16：00-17：00 | mg/L | 24.68 | 80 | 2.779 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 4.404 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125 | 集中排放
|  | 4月21日17：00-18：00 | mg/L | 27.5 | 80 | 2.63 | 10 | 7.735 | 6-9 | 0.226 | 0.5 | 4.093 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118 | 集中排放
|  | 4月21日18：00-19：00 | mg/L | 26.316 | 80 | 2.555 | 10 | 7.593 | 6-9 | 0.251 | 0.5 | 4.199 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132 | 集中排放
|  | 4月21日19：00-20：00 | mg/L | 23.4 | 80 | 2.48 | 10 | 7.657 | 6-9 | 0.228 | 0.5 | 4.533 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135 | 集中排放
|  | 4月21日20：00-21：00 | mg/L | 26.368 | 80 | 2.207 | 10 | 7.596 | 6-9 | 0.215 | 0.5 | 4.44 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 141 | 集中排放
|  | 4月21日21：00-22：00 | mg/L | 34.2 | 80 | 1.93 | 10 | 7.688 | 6-9 | 0.187 | 0.5 | 4.145 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139 | 集中排放
|  | 4月21日22：00-23：00 | mg/L | 29.78 | 80 | 2.139 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.191 | 0.5 | 4.259 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 146 | 集中排放
|  | 4月21日23：00-24：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 2.35 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.2 | 0.5 | 4.626 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 142 | 集中排放