## Sheet1
2021年4月28日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月28日00：00-1：00 | mg/L | 16.474 | 80 | 0.725 | 10 | 7.225 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 4.666 | 15 | 20 | 50 | 22 | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月28日1：00-2：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.87 | 10 | 7.091 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 4.382 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 163 | 集中排放
|  | 4月28日2：00-3：00 | mg/L | 18.353 | 80 | 0.861 | 10 | 7.079 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 4.382 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 170 | 集中排放
|  | 4月28日3：00-4：00 | mg/L | 21.9 | 80 | 0.85 | 10 | 6.989 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 4.382 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 4月28日4：00-5：00 | mg/L | 22.32 | 80 | 0.815 | 10 | 6.949 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 4.361 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 174 | 集中排放
|  | 4月28日5：00-6：00 | mg/L | 23.4 | 80 | 0.77 | 10 | 6.829 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 4.292 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 153 | 集中排放
|  | 4月28日6：00-7：00 | mg/L | 24.908 | 80 | 0.669 | 10 | 6.874 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 4.395 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 155 | 集中排放
|  | 4月28日7：00-8：00 | mg/L | 28.8 | 80 | 0.54 | 10 | 6.749 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 4.738 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 153 | 集中排放
|  | 4月28日8：00-9：00 | mg/L | 28.427 | 80 | 0.571 | 10 | 6.775 | 6-9 | 0.176 | 0.5 | 4.651 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 4月28日9：00-10：00 | mg/L | 27.5 | 80 | 0.61 | 10 | 6.709 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 4.356 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 156 | 集中排放
|  | 4月28日10：00-11：00 | mg/L | 27.021 | 80 | 0.579 | 10 | 6.977 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 4.45 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放
|  | 4月28日11：00-12：00 | mg/L | 25.8 | 80 | 0.54 | 10 | 7.258 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 4.765 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 154 | 集中排放
|  | 4月28日12：00-13：00 | mg/L | 25.772 | 80 | 0.61 | 10 | 7.282 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 4.681 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放
|  | 4月28日13：00-14：00 | mg/L | 25.7 | 80 | 0.7 | 10 | 7.322 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 4.398 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 154 | 集中排放
|  | 4月28日14：00-15：00 | mg/L | 28.561 | 80 | 0.661 | 10 | 7.281 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 4.482 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 177 | 集中排放
|  | 4月28日15：00-16：00 | mg/L | 36 | 80 | 0.61 | 10 | 7.259 | 6-9 | 0.174 | 0.5 | 4.763 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 158 | 集中排放
|  | 4月28日16：00-17：00 | mg/L | 36 | 80 | 0.627 | 10 | 7.088 | 6-9 | 0.178 | 0.5 | 4.67 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 181 | 集中排放
|  | 4月28日17：00-18：00 | mg/L | 36 | 80 | 0.65 | 10 | 6.986 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 4.363 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 160 | 集中排放
|  | 4月28日18：00-19：00 | mg/L | 35.331 | 80 | 0.672 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.185 | 0.5 | 4.302 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 190 | 集中排放
|  | 4月28日19：00-20：00 | mg/L | 33.7 | 80 | 0.7 | 10 | 6.996 | 6-9 | 0.184 | 0.5 | 4.096 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 162 | 集中排放
|  | 4月28日20：00-21：00 | mg/L | 34.892 | 80 | 0.678 | 10 | 7.023 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 4.169 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放
|  | 4月28日21：00-22：00 | mg/L | 37.9 | 80 | 0.65 | 10 | 7.055 | 6-9 | 0.174 | 0.5 | 4.41 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 4月28日22：00-23：00 | mg/L | 36.677 | 80 | 1.063 | 10 | 7.072 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 4.319 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 4月28日23：00-24：00 | mg/L | 33.6 | 80 | 1.61 | 10 | 7.057 | 6-9 | 0.176 | 0.5 | 4.018 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 158 | 集中排放