## Sheet1
2021年5月15日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月15日00：00-1：00 | mg/L | 23.236 | 80 | 1.256 | 10 | 7.436 | 6-9 | 0.31 | 0.5 | 4.613 | 15 | 24 | 50 | 26 | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月15日1：00-2：00 | mg/L | 20.5 | 80 | 1.45 | 10 | 7.396 | 6-9 | 0.331 | 0.5 | 4.335 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 159 | 集中排放
|  | 5月15日2：00-3：00 | mg/L | 19.989 | 80 | 1.538 | 10 | 7.388 | 6-9 | 0.336 | 0.5 | 4.335 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 190 | 集中排放
|  | 5月15日3：00-4：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 1.74 | 10 | 7.329 | 6-9 | 0.346 | 0.5 | 4.335 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 157 | 集中排放
|  | 5月15日4：00-5：00 | mg/L | 18.869 | 80 | 1.46 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.351 | 0.5 | 4.332 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 184 | 集中排放
|  | 5月15日5：00-6：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.82 | 10 | 7.303 | 6-9 | 0.362 | 0.5 | 4.322 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 162 | 集中排放
|  | 5月15日6：00-7：00 | mg/L | 19.444 | 80 | 0.92 | 10 | 7.318 | 6-9 | 0.365 | 0.5 | 4.406 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 188 | 集中排放
|  | 5月15日7：00-8：00 | mg/L | 19.8 | 80 | 1.15 | 10 | 7.212 | 6-9 | 0.371 | 0.5 | 4.662 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 5月15日8：00-9：00 | mg/L | 21.129 | 80 | 1.002 | 10 | 7.293 | 6-9 | 0.373 | 0.5 | 4.598 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105 | 集中排放
|  | 5月15日9：00-10：00 | mg/L | 24.4 | 80 | 0.66 | 10 | 7.333 | 6-9 | 0.377 | 0.5 | 4.398 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42 | 集中排放
|  | 5月15日10：00-11：00 | mg/L | 24.142 | 80 | 0.948 | 10 | 7.505 | 6-9 | 0.38 | 0.5 | 4.491 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 17 | 集中排放
|  | 5月15日11：00-12：00 | mg/L | 23.5 | 80 | 1.62 | 10 | 7.324 | 6-9 | 0.385 | 0.5 | 4.776 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 146 | 集中排放
|  | 5月15日12：00-13：00 | mg/L | 23.268 | 80 | 1.72 | 10 | 7.881 | 6-9 | 0.39 | 0.5 | 4.664 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 172 | 集中排放
|  | 5月15日13：00-14：00 | mg/L | 22.7 | 80 | 1.95 | 10 | 7.535 | 6-9 | 0.4 | 0.5 | 4.329 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 5月15日14：00-15：00 | mg/L | 24.449 | 80 | 1.599 | 10 | 7.318 | 6-9 | 0.404 | 0.5 | 4.329 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 5月15日15：00-16：00 | mg/L | 29.1 | 80 | 0.78 | 10 | 7.413 | 6-9 | 0.412 | 0.5 | 4.329 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135 | 集中排放
|  | 5月15日16：00-17：00 | mg/L | 27.923 | 80 | 0.768 | 10 | 7.527 | 6-9 | 0.417 | 0.5 | 4.329 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43 | 集中排放
|  | 5月15日17：00-18：00 | mg/L | 25.2 | 80 | 0.74 | 10 | 7.624 | 6-9 | 0.429 | 0.5 | 4.329 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78 | 集中排放
|  | 5月15日18：00-19：00 | mg/L | 25.623 | 80 | 0.713 | 10 | 7.884 | 6-9 | 0.437 | 0.5 | 4.329 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 150 | 集中排放
|  | 5月15日19：00-20：00 | mg/L | 26.7 | 80 | 0.65 | 10 | 7.828 | 6-9 | 0.455 | 0.5 | 4.329 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 161 | 集中排放
|  | 5月15日20：00-21：00 | mg/L | 26.614 | 80 | 0.709 | 10 | 7.701 | 6-9 | 0.455 | 0.5 | 4.329 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 156 | 集中排放
|  | 5月15日21：00-22：00 | mg/L | 26.4 | 80 | 0.85 | 10 | 7.735 | 6-9 | 0.455 | 0.5 | 4.329 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 5月15日22：00-23：00 | mg/L | 25.7 | 80 | 0.85 | 10 | 7.657 | 6-9 | 0.455 | 0.5 | 4.329 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 193 | 集中排放
|  | 5月15日23：00-24：00 | mg/L | 23.9 | 80 | 0.85 | 10 | 7.787 | 6-9 | 0.455 | 0.5 | 4.329 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放