## Sheet1
2021年5月18日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月18日00：00-1：00 | mg/L | 18.918 | 80 | 0.704 | 10 | 7.777 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 4.154 | 15 | 24 | 50 | 26 | 50 |  | 20 | 162 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月18日1：00-2：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.74 | 10 | 8.068 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 4.48 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 153 | 集中排放
|  | 5月18日2：00-3：00 | mg/L | 17.778 | 80 | 0.658 | 10 | 8.076 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 4.48 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 160 | 集中排放
|  | 5月18日3：00-4：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.57 | 10 | 7.809 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 4.48 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 181 | 集中排放
|  | 5月18日4：00-5：00 | mg/L | 19.553 | 80 | 0.613 | 10 | 7.665 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 4.445 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 170 | 集中排放
|  | 5月18日5：00-6：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.66 | 10 | 7.611 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 4.341 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 149 | 集中排放
|  | 5月18日6：00-7：00 | mg/L | 18.759 | 80 | 0.65 | 10 | 7.469 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 4.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 178 | 集中排放
|  | 5月18日7：00-8：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.64 | 10 | 7.418 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 4.041 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 5月18日8：00-9：00 | mg/L | 18.03 | 80 | 0.582 | 10 | 7.331 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 4.15 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 185 | 集中排放
|  | 5月18日9：00-10：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.52 | 10 | 7.209 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 4.484 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 158 | 集中排放
|  | 5月18日10：00-11：00 | mg/L | 16.663 | 80 | 0.673 | 10 | 7.269 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 4.398 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77 | 集中排放
|  | 5月18日11：00-12：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.84 | 10 | 7.469 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 4.133 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 133 | 集中排放
|  | 5月18日12：00-13：00 | mg/L | 18.562 | 80 | 0.677 | 10 | 7.454 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 4.226 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放
|  | 5月18日13：00-14：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.5 | 10 | 7.405 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 4.508 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 5月18日14：00-15：00 | mg/L | 19.399 | 80 | 0.533 | 10 | 7.337 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 4.428 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 166 | 集中排放
|  | 5月18日15：00-16：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.57 | 10 | 7.337 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 4.181 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 153 | 集中排放
|  | 5月18日16：00-17：00 | mg/L | 18.992 | 80 | 0.676 | 10 | 7.339 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 4.293 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 5月18日17：00-18：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.79 | 10 | 7.322 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 4.642 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 156 | 集中排放
|  | 5月18日18：00-19：00 | mg/L | 17.201 | 80 | 0.728 | 10 | 7.165 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 4.547 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放
|  | 5月18日19：00-20：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.66 | 10 | 7.121 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 4.252 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 5月18日20：00-21：00 | mg/L | 17.355 | 80 | 0.727 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 4.339 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 194 | 集中排放
|  | 5月18日21：00-22：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.8 | 10 | 7.169 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 4.601 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 5月18日22：00-23：00 | mg/L | 15.888 | 80 | 0.681 | 10 | 7.313 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 4.514 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放
|  | 5月18日23：00-24：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.55 | 10 | 7.303 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 4.252 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 172 | 集中排放