## Sheet1
2021年5月23日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月23日00：00-1：00 | mg/L | 16.31 | 80 | 0.702 | 10 | 7.969 | 6-9 | 0.476 | 0.5 | 4.39 | 15 | 24 | 50 | 27 | 50 |  | 20 | 184 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月23日1：00-2：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.73 | 10 | 7.903 | 6-9 | 0.495 | 0.5 | 4.083 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 173 | 集中排放
|  | 5月23日2：00-3：00 | mg/L | 18.435 | 80 | 0.726 | 10 | 7.799 | 6-9 | 0.466 | 0.5 | 4.083 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 187 | 集中排放
|  | 5月23日3：00-4：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.72 | 10 | 7.633 | 6-9 | 0.4 | 0.5 | 4.083 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 174 | 集中排放
|  | 5月23日4：00-5：00 | mg/L | 17.398 | 80 | 0.689 | 10 | 7.625 | 6-9 | 0.414 | 0.5 | 4.079 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 188 | 集中排放
|  | 5月23日5：00-6：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.65 | 10 | 7.547 | 6-9 | 0.443 | 0.5 | 4.065 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 173 | 集中排放
|  | 5月23日6：00-7：00 | mg/L | 17.726 | 80 | 0.654 | 10 | 7.488 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 4.166 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 172 | 集中排放
|  | 5月23日7：00-8：00 | mg/L | 22.6 | 80 | 0.66 | 10 | 7.516 | 6-9 | 0.351 | 0.5 | 4.475 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 212 | 集中排放
|  | 5月23日8：00-9：00 | mg/L | 21.378 | 80 | 0.682 | 10 | 7.644 | 6-9 | 0.4 | 0.5 | 4.393 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 207 | 集中排放
|  | 5月23日9：00-10：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.71 | 10 | 7.662 | 6-9 | 0.3 | 0.5 | 4.14 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 5月23日10：00-11：00 | mg/L | 18.34 | 80 | 0.75 | 10 | 7.505 | 6-9 | 0.313 | 0.5 | 4.241 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放
|  | 5月23日11：00-12：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.8 | 10 | 7.624 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 4.553 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放
|  | 5月23日12：00-13：00 | mg/L | 18.046 | 80 | 0.778 | 10 | 7.515 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 4.472 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 186 | 集中排放
|  | 5月23日13：00-14：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.75 | 10 | 7.555 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 4.22 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 5月23日14：00-15：00 | mg/L | 17.968 | 80 | 0.763 | 10 | 7.723 | 6-9 | 0.212 | 0.5 | 4.313 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 180 | 集中排放
|  | 5月23日15：00-16：00 | mg/L | 22 | 80 | 0.78 | 10 | 7.623 | 6-9 | 0.342 | 0.5 | 4.602 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 162 | 集中排放
|  | 5月23日16：00-17：00 | mg/L | 20.344 | 80 | 0.723 | 10 | 7.529 | 6-9 | 0.3 | 0.5 | 4.504 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放
|  | 5月23日17：00-18：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.65 | 10 | 7.372 | 6-9 | 0.199 | 0.5 | 4.201 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 5月23日18：00-19：00 | mg/L | 17.151 | 80 | 0.681 | 10 | 7.355 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 4.324 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 178 | 集中排放
|  | 5月23日19：00-20：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.72 | 10 | 7.377 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 4.705 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 183 | 集中排放
|  | 5月23日20：00-21：00 | mg/L | 19.141 | 80 | 0.755 | 10 | 7.364 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 4.619 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 205 | 集中排放
|  | 5月23日21：00-22：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.8 | 10 | 7.416 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 4.353 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 188 | 集中排放
|  | 5月23日22：00-23：00 | mg/L | 18.492 | 80 | 0.761 | 10 | 7.502 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 4.45 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 202 | 集中排放
|  | 5月23日23：00-24：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.71 | 10 | 7.463 | 6-9 | 0.033 | 0.5 | 4.751 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 187 | 集中排放