## Sheet1
2021年5月27日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月27日00：00-1：00 | mg/L | 21.609 | 80 | 0.768 | 10 | 7.808 | 6-9 | 0.315 | 0.5 | 4.309 | 15 | 24 | 50 | 26 | 50 |  | 20 | 167 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月27日1：00-2：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.61 | 10 | 8.043 | 6-9 | 0.417 | 0.5 | 4.371 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110 | 集中排放
|  | 5月27日2：00-3：00 | mg/L | 16.804 | 80 | 0.68 | 10 | 7.869 | 6-9 | 0.434 | 0.5 | 4.371 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44 | 集中排放
|  | 5月27日3：00-4：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.78 | 10 | 8.012 | 6-9 | 0.474 | 0.5 | 4.371 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 6 | 集中排放
|  | 5月27日4：00-5：00 | mg/L | 15.61 | 80 | 0.809 | 10 | 7.974 | 6-9 | 0.402 | 0.5 | 4.399 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93 | 集中排放
|  | 5月27日5：00-6：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.85 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.229 | 0.5 | 4.484 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放
|  | 5月27日6：00-7：00 | mg/L | 16.342 | 80 | 0.821 | 10 | 7.784 | 6-9 | 0.218 | 0.5 | 4.407 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 225 | 集中排放
|  | 5月27日7：00-8：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.78 | 10 | 7.713 | 6-9 | 0.191 | 0.5 | 4.173 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放
|  | 5月27日8：00-9：00 | mg/L | 16.512 | 80 | 0.677 | 10 | 7.649 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 4.312 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 224 | 集中排放
|  | 5月27日9：00-10：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.53 | 10 | 7.727 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 4.734 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 195 | 集中排放
|  | 5月27日10：00-11：00 | mg/L | 16.933 | 80 | 0.567 | 10 | 7.552 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 4.656 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 201 | 集中排放
|  | 5月27日11：00-12：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.62 | 10 | 7.386 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 4.419 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放
|  | 5月27日12：00-13：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.616 | 10 | 7.528 | 6-9 | 0.161 | 0.5 | 4.344 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65 | 集中排放
|  | 5月27日13：00-14：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.61 | 10 | 7.592 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 4.116 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 8 | 集中排放
|  | 5月27日14：00-15：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.61 | 10 | 7.539 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 4.116 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40 | 集中排放
|  | 5月27日15：00-16：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.61 | 10 | 7.362 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 4.116 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131 | 集中排放
|  | 5月27日16：00-17：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.61 | 10 | 7.337 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 4.116 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 161 | 集中排放
|  | 5月27日17：00-18：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.61 | 10 | 7.439 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 4.116 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 152 | 集中排放
|  | 5月27日18：00-19：00 | mg/L | 15.334 | 80 | 0.61 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 4.116 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 157 | 集中排放
|  | 5月27日19：00-20：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.61 | 10 | 7.491 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 4.451 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 149 | 集中排放
|  | 5月27日20：00-21：00 | mg/L | 18.386 | 80 | 0.704 | 10 | 7.501 | 6-9 | 0.161 | 0.5 | 4.496 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 157 | 集中排放
|  | 5月27日21：00-22：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.79 | 10 | 7.555 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 4.573 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 33 | 集中排放
|  | 5月27日22：00-23：00 | mg/L | 22.116 | 80 | 1.189 | 10 | 7.624 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 5.999 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 17 | 集中排放
|  | 5月27日23：00-24：00 | mg/L | 30.7 | 80 | 1.56 | 10 | 7.687 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 10.381 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 6 | 集中排放