## Sheet1
2021年5月28日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月28日00：00-1：00 | mg/L | 26.197 | 80 | 1.066 | 10 | 7.561 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 8.987 | 15 | 25 | 50 | 27 | 50 |  | 20 | 82 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月28日1：00-2：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.61 | 10 | 7.577 | 6-9 | 0.161 | 0.5 | 4.677 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放
|  | 5月28日2：00-3：00 | mg/L | 17.007 | 80 | 0.574 | 10 | 7.578 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 4.677 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 212 | 集中排放
|  | 5月28日3：00-4：00 | mg/L | 19.8 | 80 | 0.54 | 10 | 7.549 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 4.677 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放
|  | 5月28日4：00-5：00 | mg/L | 19.378 | 80 | 0.576 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 4.636 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 205 | 集中排放
|  | 5月28日5：00-6：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.61 | 10 | 7.505 | 6-9 | 0.182 | 0.5 | 4.513 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 192 | 集中排放
|  | 5月28日6：00-7：00 | mg/L | 17.411 | 80 | 0.589 | 10 | 7.525 | 6-9 | 0.182 | 0.5 | 4.415 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 201 | 集中排放
|  | 5月28日7：00-8：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.57 | 10 | 7.583 | 6-9 | 0.182 | 0.5 | 4.123 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 182 | 集中排放
|  | 5月28日8：00-9：00 | mg/L | 16.477 | 80 | 0.72 | 10 | 7.716 | 6-9 | 0.176 | 0.5 | 4.245 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 197 | 集中排放
|  | 5月28日9：00-10：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 0.86 | 10 | 7.729 | 6-9 | 0.161 | 0.5 | 4.615 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 5月28日10：00-11：00 | mg/L | 21.937 | 80 | 1.466 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.215 | 0.5 | 4.528 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100 | 集中排放
|  | 5月28日11：00-12：00 | mg/L | 27.1 | 80 | 2.03 | 10 | 7.509 | 6-9 | 0.337 | 0.5 | 4.264 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 154 | 集中排放
|  | 5月28日12：00-13：00 | mg/L | 23.832 | 80 | 1.282 | 10 | 7.457 | 6-9 | 0.295 | 0.5 | 4.368 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 187 | 集中排放
|  | 5月28日13：00-14：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.58 | 10 | 7.369 | 6-9 | 0.195 | 0.5 | 4.682 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 157 | 集中排放
|  | 5月28日14：00-15：00 | mg/L | 17.439 | 80 | 1.322 | 10 | 7.414 | 6-9 | 0.224 | 0.5 | 4.586 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 148 | 集中排放
|  | 5月28日15：00-16：00 | mg/L | 22.3 | 80 | 2.02 | 10 | 7.555 | 6-9 | 0.292 | 0.5 | 4.297 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32 | 集中排放
|  | 5月28日16：00-17：00 | mg/L | 22.949 | 80 | 1.979 | 10 | 7.484 | 6-9 | 0.316 | 0.5 | 4.417 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 218 | 集中排放
|  | 5月28日17：00-18：00 | mg/L | 24.6 | 80 | 1.94 | 10 | 7.476 | 6-9 | 0.372 | 0.5 | 4.786 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 190 | 集中排放
|  | 5月28日18：00-19：00 | mg/L | 24.907 | 80 | 1.976 | 10 | 7.467 | 6-9 | 0.352 | 0.5 | 4.705 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 193 | 集中排放
|  | 5月28日19：00-20：00 | mg/L | 25.7 | 80 | 2.01 | 10 | 7.416 | 6-9 | 0.306 | 0.5 | 4.453 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放
|  | 5月28日20：00-21：00 | mg/L | 26.257 | 80 | 2.025 | 10 | 7.432 | 6-9 | 0.314 | 0.5 | 4.351 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 202 | 集中排放
|  | 5月28日21：00-22：00 | mg/L | 27.6 | 80 | 2.04 | 10 | 7.486 | 6-9 | 0.332 | 0.5 | 4.039 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 185 | 集中排放
|  | 5月28日22：00-23：00 | mg/L | 25.593 | 80 | 1.717 | 10 | 7.533 | 6-9 | 0.316 | 0.5 | 4.152 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 201 | 集中排放
|  | 5月28日23：00-24：00 | mg/L | 20.9 | 80 | 1.41 | 10 | 7.431 | 6-9 | 0.278 | 0.5 | 4.501 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放