## Sheet1
2021年6月17日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月17日00：00-1：00 | mg/L | 26.164 | 80 | 0.742 | 10 | 7.176 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 3.538 | 15 | 20 | 50 | 22 | 50 |  | 20 | 213 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月17日1：00-2：00 | mg/L | 31.4 | 80 | 0.78 | 10 | 7.208 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 4.102 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放
|  | 6月17日2：00-3：00 | mg/L | 26.795 | 80 | 0.755 | 10 | 7.343 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 4.102 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 212 | 集中排放
|  | 6月17日3：00-4：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.71 | 10 | 7.434 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 4.102 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 195 | 集中排放
|  | 6月17日4：00-5：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.775 | 10 | 7.542 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 3.763 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 193 | 集中排放
|  | 6月17日5：00-6：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.89 | 10 | 7.632 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 2.708 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 184 | 集中排放
|  | 6月17日6：00-7：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.79 | 10 | 7.624 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 2.817 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 195 | 集中排放
|  | 6月17日7：00-8：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.61 | 10 | 7.421 | 6-9 | 0.184 | 0.5 | 3.153 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67 | 集中排放
|  | 6月17日8：00-9：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.695 | 10 | 7.306 | 6-9 | 0.17 | 0.5 | 3.058 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131 | 集中排放
|  | 6月17日9：00-10：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.85 | 10 | 7.116 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 2.763 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放
|  | 6月17日10：00-11：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.754 | 10 | 7.143 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 2.668 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 198 | 集中排放
|  | 6月17日11：00-12：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.58 | 10 | 7.072 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 2.375 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 184 | 集中排放
|  | 6月17日12：00-13：00 | mg/L | 18.692 | 80 | 0.569 | 10 | 7.161 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 3.382 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 200 | 集中排放
|  | 6月17日13：00-14：00 | mg/L | 25.6 | 80 | 0.55 | 10 | 7.172 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 6.496 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 178 | 集中排放
|  | 6月17日14：00-15：00 | mg/L | 26.944 | 80 | 0.586 | 10 | 7.252 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 6.191 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 186 | 集中排放
|  | 6月17日15：00-16：00 | mg/L | 30.3 | 80 | 0.65 | 10 | 7.265 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 5.229 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 167 | 集中排放
|  | 6月17日16：00-17：00 | mg/L | 26.108 | 80 | 0.714 | 10 | 7.372 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 4.483 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放
|  | 6月17日17：00-18：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.83 | 10 | 7.467 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 2.151 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 173 | 集中排放
|  | 6月17日18：00-19：00 | mg/L | 17.803 | 80 | 0.713 | 10 | 7.394 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 2.507 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放
|  | 6月17日19：00-20：00 | mg/L | 22.3 | 80 | 0.5 | 10 | 7.219 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 3.615 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 172 | 集中排放
|  | 6月17日20：00-21：00 | mg/L | 22.786 | 80 | 0.511 | 10 | 7.073 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 3.604 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 147 | 集中排放
|  | 6月17日21：00-22：00 | mg/L | 24 | 80 | 0.53 | 10 | 7.232 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 3.57 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90 | 集中排放
|  | 6月17日22：00-23：00 | mg/L | 22.613 | 80 | 0.527 | 10 | 7.486 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 3.583 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 181 | 集中排放
|  | 6月17日23：00-24：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.52 | 10 | 7.441 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 3.624 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117 | 集中排放