## Sheet1
2021年6月22日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月22日00：00-1：00 | mg/L | 16.344 | 80 | 0.635 | 10 | 7.513 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 2.223 | 15 | 20 | 50 | 22 | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月22日1：00-2：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.65 | 10 | 7.436 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 2.484 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 183 | 集中排放
|  | 6月22日2：00-3：00 | mg/L | 16.022 | 80 | 0.615 | 10 | 7.582 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 2.484 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 242 | 集中排放
|  | 6月22日3：00-4：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.58 | 10 | 7.431 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 2.484 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 311 | 集中排放
|  | 6月22日4：00-5：00 | mg/L | 15.715 | 80 | 1.28 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 2.468 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 392 | 集中排放
|  | 6月22日5：00-6：00 | mg/L | 16 | 80 | 1.98 | 10 | 7.371 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 2.416 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 393 | 集中排放
|  | 6月22日6：00-7：00 | mg/L | 16 | 80 | 1.413 | 10 | 7.411 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 2.524 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 381 | 集中排放
|  | 6月22日7：00-8：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.84 | 10 | 7.363 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 2.863 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 391 | 集中排放
|  | 6月22日8：00-9：00 | mg/L | 16.199 | 80 | 0.76 | 10 | 7.408 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 2.777 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 377 | 集中排放
|  | 6月22日9：00-10：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.68 | 10 | 7.236 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 2.507 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 345 | 集中排放
|  | 6月22日10：00-11：00 | mg/L | 16.331 | 80 | 0.71 | 10 | 7.154 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 2.419 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 375 | 集中排放
|  | 6月22日11：00-12：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.74 | 10 | 6.997 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 2.145 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 358 | 集中排放
|  | 6月22日12：00-13：00 | mg/L | 15.343 | 80 | 0.75 | 10 | 7.102 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 2.244 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 361 | 集中排放
|  | 6月22日13：00-14：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.76 | 10 | 7.059 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 2.553 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 304 | 集中排放
|  | 6月22日14：00-15：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.641 | 10 | 7.093 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 2.51 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 186 | 集中排放
|  | 6月22日15：00-16：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.52 | 10 | 6.972 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 2.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 199 | 集中排放
|  | 6月22日16：00-17：00 | mg/L | 16.049 | 80 | 0.644 | 10 | 7.172 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 2.289 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 256 | 集中排放
|  | 6月22日17：00-18：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.77 | 10 | 6.69 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 2.326 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 235 | 集中排放
|  | 6月22日18：00-19：00 | mg/L | 18.501 | 80 | 0.676 | 10 | 6.562 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 2.442 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 182 | 集中排放
|  | 6月22日19：00-20：00 | mg/L | 19.5 | 80 | 0.58 | 10 | 6.943 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 2.804 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 198 | 集中排放
|  | 6月22日20：00-21：00 | mg/L | 19.559 | 80 | 0.615 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 2.711 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 196 | 集中排放
|  | 6月22日21：00-22：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 0.65 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 2.421 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120 | 集中排放
|  | 6月22日22：00-23：00 | mg/L | 19.615 | 80 | 0.665 | 10 | 7.249 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 2.533 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放
|  | 6月22日23：00-24：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.68 | 10 | 7.403 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 2.883 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 177 | 集中排放