## Sheet1
2021年7月17日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月17日00：00-1：00 | mg/L | 18.854 | 80 | 0.743 | 10 | 7.558 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 2.497 | 15 | 25 | 50 | 27 | 50 |  | 20 | 214 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月17日1：00-2：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.85 | 10 | 7.584 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 2.839 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 194 | 集中排放
|  | 7月17日2：00-3：00 | mg/L | 17.489 | 80 | 0.732 | 10 | 7.718 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 2.839 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 214 | 集中排放
|  | 7月17日3：00-4：00 | mg/L | 19.8 | 80 | 0.62 | 10 | 7.505 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 2.839 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 194 | 集中排放
|  | 7月17日4：00-5：00 | mg/L | 19.599 | 80 | 0.671 | 10 | 7.336 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 2.734 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 211 | 集中排放
|  | 7月17日5：00-6：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.72 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.269 | 0.5 | 2.413 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 192 | 集中排放
|  | 7月17日6：00-7：00 | mg/L | 18.51 | 80 | 0.71 | 10 | 7.506 | 6-9 | 0.232 | 0.5 | 2.41 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 215 | 集中排放
|  | 7月17日7：00-8：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.7 | 10 | 7.321 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 2.399 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 200 | 集中排放
|  | 7月17日8：00-9：00 | mg/L | 17.631 | 80 | 0.726 | 10 | 7.467 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 2.504 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 226 | 集中排放
|  | 7月17日9：00-10：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.75 | 10 | 7.509 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 2.826 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35 | 集中排放
|  | 7月17日10：00-11：00 | mg/L | 18.45 | 80 | 0.791 | 10 | 7.993 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 2.748 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43 | 集中排放
|  | 7月17日11：00-12：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.83 | 10 | 8.106 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 2.504 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 9 | 集中排放
|  | 7月17日12：00-13：00 | mg/L | 17.37 | 80 | 0.703 | 10 | 8.074 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 2.408 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 16 | 集中排放
|  | 7月17日13：00-14：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.58 | 10 | 8.143 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 2.111 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 13 | 集中排放
|  | 7月17日14：00-15：00 | mg/L | 16.889 | 80 | 0.56 | 10 | 8.08 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 2.231 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放
|  | 7月17日15：00-16：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.54 | 10 | 7.975 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 2.608 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放
|  | 7月17日16：00-17：00 | mg/L | 16.803 | 80 | 0.52 | 10 | 7.879 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 2.524 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 213 | 集中排放
|  | 7月17日17：00-18：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.5 | 10 | 7.878 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 2.257 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 7月17日18：00-19：00 | mg/L | 19.013 | 80 | 0.515 | 10 | 7.844 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 2.364 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 218 | 集中排放
|  | 7月17日19：00-20：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.53 | 10 | 7.915 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 2.7 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 206 | 集中排放
|  | 7月17日20：00-21：00 | mg/L | 18.829 | 80 | 0.606 | 10 | 8.061 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 2.6 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 235 | 集中排放
|  | 7月17日21：00-22：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.68 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 2.285 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 210 | 集中排放
|  | 7月17日22：00-23：00 | mg/L | 18.208 | 80 | 0.614 | 10 | 7.288 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 2.393 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放
|  | 7月17日23：00-24：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.55 | 10 | 7.278 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 2.735 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 209 | 集中排放