## Sheet1
2021年7月28日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月28日00：00-1：00 | mg/L | 30.193 | 80 | 0.786 | 10 | 7.394 | 6-9 | 0.259 | 0.5 | 4.538 | 15 | 24 | 50 | 26 | 50 |  | 20 | 214 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月28日1：00-2：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.78 | 10 | 7.491 | 6-9 | 0.212 | 0.5 | 2.479 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 235 | 集中排放
|  | 7月28日2：00-3：00 | mg/L | 19.411 | 80 | 0.819 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 2.479 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 230 | 集中排放
|  | 7月28日3：00-4：00 | mg/L | 27.8 | 80 | 0.87 | 10 | 7.528 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 2.479 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 220 | 集中排放
|  | 7月28日4：00-5：00 | mg/L | 29.384 | 80 | 0.862 | 10 | 7.271 | 6-9 | 0.192 | 0.5 | 2.461 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放
|  | 7月28日5：00-6：00 | mg/L | 33.2 | 80 | 0.85 | 10 | 7.736 | 6-9 | 0.22 | 0.5 | 2.406 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132 | 集中排放
|  | 7月28日6：00-7：00 | mg/L | 29.216 | 80 | 0.706 | 10 | 7.665 | 6-9 | 0.196 | 0.5 | 2.52 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21 | 集中排放
|  | 7月28日7：00-8：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.51 | 10 | 7.838 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 2.876 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21 | 集中排放
|  | 7月28日8：00-9：00 | mg/L | 19.696 | 80 | 0.604 | 10 | 7.947 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 2.784 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4 | 集中排放
|  | 7月28日9：00-10：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.791 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 2.497 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.52 | 集中排放
|  | 7月28日10：00-11：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.669 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 2.497 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.19 | 集中排放
|  | 7月28日11：00-12：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.228 | 0.5 | 2.497 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.19 | 集中排放
|  | 7月28日12：00-13：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.194 | 0.5 | 2.497 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.22 | 集中排放
|  | 7月28日13：00-14：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.584 | 6-9 | 0.2 | 0.5 | 2.497 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.07 | 集中排放
|  | 7月28日14：00-15：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.565 | 6-9 | 0.198 | 0.5 | 2.257 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月28日15：00-16：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.557 | 6-9 | 0.193 | 0.5 | 1.505 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.5 | 集中排放
|  | 7月28日16：00-17：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.583 | 6-9 | 0.195 | 0.5 | 1.505 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.77 | 集中排放
|  | 7月28日17：00-18：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.541 | 6-9 | 0.199 | 0.5 | 1.505 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.55 | 集中排放
|  | 7月28日18：00-19：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.537 | 6-9 | 0.199 | 0.5 | 1.513 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.73 | 集中排放
|  | 7月28日19：00-20：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.199 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.69 | 集中排放
|  | 7月28日20：00-21：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.504 | 6-9 | 0.2 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.75 | 集中排放
|  | 7月28日21：00-22：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.487 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.65 | 集中排放
|  | 7月28日22：00-23：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.486 | 6-9 | 0.205 | 0.5 | 1.522 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.71 | 集中排放
|  | 7月28日23：00-24：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.502 | 6-9 | 0.211 | 0.5 | 1.476 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.53 | 集中排放