## Sheet1
2021年7月31日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月31日00：00-1：00 | mg/L | 17.033 | 80 | 0.7 | 10 | 7.356 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 2.131 | 15 | 26 | 50 | 28 | 50 |  | 20 | 141 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月31日1：00-2：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.67 | 10 | 7.222 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 2.131 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 145 | 集中排放
|  | 7月31日2：00-3：00 | mg/L | 18.037 | 80 | 0.747 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 2.131 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 145 | 集中排放
|  | 7月31日3：00-4：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.86 | 10 | 7.216 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 2.131 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 150 | 集中排放
|  | 7月31日4：00-5：00 | mg/L | 19.249 | 80 | 0.848 | 10 | 7.249 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 2.131 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 133 | 集中排放
|  | 7月31日5：00-6：00 | mg/L | 19.6 | 80 | 0.83 | 10 | 7.203 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 2.131 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139 | 集中排放
|  | 7月31日6：00-7：00 | mg/L | 18.339 | 80 | 0.75 | 10 | 7.364 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 2.131 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105 | 集中排放
|  | 7月31日7：00-8：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.63 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 2.131 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79 | 集中排放
|  | 7月31日8：00-9：00 | mg/L | 15.786 | 80 | 0.598 | 10 | 7.442 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 2.131 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 184 | 集中排放
|  | 7月31日9：00-10：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.55 | 10 | 7.581 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 2.131 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104 | 集中排放
|  | 7月31日10：00-11：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.55 | 10 | 7.474 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 2.131 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 16 | 集中排放
|  | 7月31日11：00-12：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.55 | 10 | 7.352 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 2.129 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28 | 集中排放
|  | 7月31日12：00-13：00 | mg/L | 19.007 | 80 | 0.55 | 10 | 7.558 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 2.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 213 | 集中排放
|  | 7月31日13：00-14：00 | mg/L | 23.7 | 80 | 0.55 | 10 | 7.727 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 2.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 217 | 集中排放
|  | 7月31日14：00-15：00 | mg/L | 23.7 | 80 | 0.55 | 10 | 7.956 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 2.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21 | 集中排放
|  | 7月31日15：00-16：00 | mg/L | 23.7 | 80 | 0.55 | 10 | 8.246 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 2.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 6 | 集中排放
|  | 7月31日16：00-17：00 | mg/L | 23.7 | 80 | 0.55 | 10 | 8.175 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 2.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 6 | 集中排放
|  | 7月31日17：00-18：00 | mg/L | 23.7 | 80 | 0.55 | 10 | 8.078 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 2.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 5 | 集中排放
|  | 7月31日18：00-19：00 | mg/L | 23.7 | 80 | 0.55 | 10 | 8.051 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 2.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 3.47 | 集中排放
|  | 7月31日19：00-20：00 | mg/L | 23.7 | 80 | 0.55 | 10 | 8.114 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 2.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.75 | 集中排放
|  | 7月31日20：00-21：00 | mg/L | 23.7 | 80 | 0.55 | 10 | 8.156 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 2.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.75 | 集中排放
|  | 7月31日21：00-22：00 | mg/L | 23.7 | 80 | 0.55 | 10 | 8.172 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 2.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.66 | 集中排放
|  | 7月31日22：00-23：00 | mg/L | 23.7 | 80 | 0.55 | 10 | 8.137 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 2.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.62 | 集中排放
|  | 7月31日23：00-24：00 | mg/L | 23.7 | 80 | 0.55 | 10 | 8.103 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 2.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.51 | 集中排放