## Sheet1
2021年8月9日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月9日00：00-1：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.61 | 10 | 7.638 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.277 | 15 | 24 | 50 | 26 | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月9日1：00-2：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.61 | 10 | 7.677 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月9日2：00-3：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.61 | 10 | 7.708 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月9日3：00-4：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.61 | 10 | 7.739 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月9日4：00-5：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.61 | 10 | 7.767 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月9日5：00-6：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.61 | 10 | 7.788 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月9日6：00-7：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.61 | 10 | 7.813 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月9日7：00-8：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.61 | 10 | 7.839 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月9日8：00-9：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.61 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月9日9：00-10：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.61 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月9日10：00-11：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.61 | 10 | 7.903 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月9日11：00-12：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.61 | 10 | 7.919 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月9日12：00-13：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.61 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月9日13：00-14：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.61 | 10 | 7.956 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月9日14：00-15：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.61 | 10 | 7.978 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月9日15：00-16：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.61 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月9日16：00-17：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.61 | 10 | 7.998 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月9日17：00-18：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.61 | 10 | 7.996 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月9日18：00-19：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.61 | 10 | 7.977 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月9日19：00-20：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.61 | 10 | 7.969 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月9日20：00-21：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.61 | 10 | 7.825 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118 | 集中排放
|  | 8月9日21：00-22：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.61 | 10 | 7.444 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 256 | 集中排放
|  | 8月9日22：00-23：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.61 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 200 | 集中排放
|  | 8月9日23：00-24：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.61 | 10 | 7.433 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 183 | 集中排放