## Sheet1
2021年8月20日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月20日00：00-1：00 | mg/L | 22.402 | 80 | 3.829 | 10 | 7.855 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 5.529 | 15 | 25 | 50 | 27 | 50 |  | 20 | 155 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月20日1：00-2：00 | mg/L | 38.6 | 80 | 2.89 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 6.782 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 148 | 集中排放
|  | 8月20日2：00-3：00 | mg/L | 36.966 | 80 | 2.832 | 10 | 7.911 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 6.691 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 8月20日3：00-4：00 | mg/L | 32.9 | 80 | 2.75 | 10 | 7.962 | 6-9 | 0.161 | 0.5 | 6.063 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 145 | 集中排放
|  | 8月20日4：00-5：00 | mg/L | 35.07 | 80 | 2.639 | 10 | 7.932 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 6.042 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 192 | 集中排放
|  | 8月20日5：00-6：00 | mg/L | 40.2 | 80 | 2.48 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 5.903 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 149 | 集中排放
|  | 8月20日6：00-7：00 | mg/L | 41.073 | 80 | 2.53 | 10 | 7.528 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 5.827 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 162 | 集中排放
|  | 8月20日7：00-8：00 | mg/L | 43.2 | 80 | 2.6 | 10 | 7.697 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 5.323 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 172 | 集中排放
|  | 8月20日8：00-9：00 | mg/L | 45.668 | 80 | 2.645 | 10 | 7.316 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 5.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 154 | 集中排放
|  | 8月20日9：00-10：00 | mg/L | 51.5 | 80 | 2.71 | 10 | 7.515 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 6.738 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 148 | 集中排放
|  | 8月20日10：00-11：00 | mg/L | 51.163 | 80 | 2.325 | 10 | 7.622 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 6.453 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 150 | 集中排放
|  | 8月20日11：00-12：00 | mg/L | 50.4 | 80 | 1.77 | 10 | 7.657 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 4.474 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 142 | 集中排放
|  | 8月20日12：00-13：00 | mg/L | 46.852 | 80 | 1.263 | 10 | 7.824 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 4.061 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 160 | 集中排放
|  | 8月20日13：00-14：00 | mg/L | 38.9 | 80 | 0.53 | 10 | 7.566 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.213 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110 | 集中排放
|  | 8月20日14：00-15：00 | mg/L | 32.612 | 80 | 0.85 | 10 | 7.615 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126 | 集中排放
|  | 8月20日15：00-16：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 1.31 | 10 | 7.788 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 2.045 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115 | 集中排放
|  | 8月20日16：00-17：00 | mg/L | 20.756 | 80 | 1.539 | 10 | 7.862 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 2.219 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138 | 集中排放
|  | 8月20日17：00-18：00 | mg/L | 28.5 | 80 | 1.87 | 10 | 7.972 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 3.398 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 152 | 集中排放
|  | 8月20日18：00-19：00 | mg/L | 30.495 | 80 | 1.784 | 10 | 7.905 | 6-9 | 0.178 | 0.5 | 3.464 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 153 | 集中排放
|  | 8月20日19：00-20：00 | mg/L | 35.3 | 80 | 1.66 | 10 | 8.015 | 6-9 | 0.22 | 0.5 | 3.917 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放
|  | 8月20日20：00-21：00 | mg/L | 36.892 | 80 | 1.783 | 10 | 7.958 | 6-9 | 0.235 | 0.5 | 3.991 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 194 | 集中排放
|  | 8月20日21：00-22：00 | mg/L | 41 | 80 | 1.96 | 10 | 7.948 | 6-9 | 0.288 | 0.5 | 4.489 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 8月20日22：00-23：00 | mg/L | 42.699 | 80 | 2.057 | 10 | 7.818 | 6-9 | 0.329 | 0.5 | 4.675 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 180 | 集中排放
|  | 8月20日23：00-24：00 | mg/L | 46.5 | 80 | 2.2 | 10 | 7.865 | 6-9 | 0.478 | 0.5 | 5.91 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 153 | 集中排放