## Sheet1
2021年8月31日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月31日00：00-1：00 | mg/L | 18.47 | 80 | 0.78 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 2.849 | 15 | 21 | 50 | 23 | 50 |  | 20 | 208 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月31日1：00-2：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.78 | 10 | 7.292 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 2.613 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 197 | 集中排放
|  | 8月31日2：00-3：00 | mg/L | 15.836 | 80 | 0.8 | 10 | 7.237 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 2.613 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 204 | 集中排放
|  | 8月31日3：00-4：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.82 | 10 | 7.286 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 2.613 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 192 | 集中排放
|  | 8月31日4：00-5：00 | mg/L | 17.109 | 80 | 0.775 | 10 | 7.292 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 2.639 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 199 | 集中排放
|  | 8月31日5：00-6：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.73 | 10 | 7.411 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 2.812 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放
|  | 8月31日6：00-7：00 | mg/L | 17.955 | 80 | 0.666 | 10 | 7.292 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 2.743 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 193 | 集中排放
|  | 8月31日7：00-8：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.6 | 10 | 7.205 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 2.289 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放
|  | 8月31日8：00-9：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.699 | 10 | 7.075 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 2.342 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 157 | 集中排放
|  | 8月31日9：00-10：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.8 | 10 | 7.221 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 2.688 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49 | 集中排放
|  | 8月31日10：00-11：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.676 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 2.749 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 208 | 集中排放
|  | 8月31日11：00-12：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.55 | 10 | 7.316 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 3.155 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 8月31日12：00-13：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.639 | 10 | 7.297 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 3.283 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 197 | 集中排放
|  | 8月31日13：00-14：00 | mg/L | 25.012 | 80 | 5.928 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 3.997 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 230 | 集中排放
|  | 8月31日14：00-15：00 | mg/L | 26.7 | 80 | 5.94 | 10 | 7.439 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 3.428 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 217 | 集中排放
|  | 8月31日15：00-16：00 | mg/L | 26.7 | 80 | 5.94 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 3.428 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 238 | 集中排放
|  | 8月31日16：00-17：00 | mg/L | 26.7 | 80 | 3.582 | 10 | 7.274 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 7.852 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 252 | 集中排放
|  | 8月31日17：00-18：00 | mg/L | 26.7 | 80 | 1.16 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 4.052 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 255 | 集中排放
|  | 8月31日18：00-19：00 | mg/L | 26.7 | 80 | 0.913 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 4.192 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 253 | 集中排放
|  | 8月31日19：00-20：00 | mg/L | 26.7 | 80 | 0.66 | 10 | 7.309 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 5.036 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 260 | 集中排放
|  | 8月31日20：00-21：00 | mg/L | 26.7 | 80 | 0.69 | 10 | 7.292 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 5.192 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 253 | 集中排放
|  | 8月31日21：00-22：00 | mg/L | 26.7 | 80 | 0.72 | 10 | 7.331 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 8.396 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 237 | 集中排放
|  | 8月31日22：00-23：00 | mg/L | 25.238 | 80 | 0.74 | 10 | 7.175 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 13.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 237 | 集中排放
|  | 8月31日23：00-24：00 | mg/L | 22 | 80 | 0.76 | 10 | 7.202 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 13.737 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 229 | 集中排放