## Sheet1
2021年9月15日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月15日00：00-1：00 | mg/L | 35.188 | 80 | 2.756 | 10 | 7.853 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 5.268 | 15 | 25 | 50 | 27 | 50 |  | 20 | 230 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月15日1：00-2：00 | mg/L | 40.7 | 80 | 2.75 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 5.661 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 237 | 集中排放
|  | 9月15日2：00-3：00 | mg/L | 41.622 | 80 | 2.701 | 10 | 7.807 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 5.661 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 239 | 集中排放
|  | 9月15日3：00-4：00 | mg/L | 43.8 | 80 | 2.62 | 10 | 7.708 | 6-9 | 0.161 | 0.5 | 5.661 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放
|  | 9月15日4：00-5：00 | mg/L | 43.309 | 80 | 2.138 | 10 | 7.678 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 5.668 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 236 | 集中排放
|  | 9月15日5：00-6：00 | mg/L | 42.2 | 80 | 1.33 | 10 | 7.717 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 5.781 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 270 | 集中排放
|  | 9月15日6：00-7：00 | mg/L | 38.158 | 80 | 1.823 | 10 | 7.701 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 5.785 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 268 | 集中排放
|  | 9月15日7：00-8：00 | mg/L | 28.5 | 80 | 2.65 | 10 | 7.651 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 5.852 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 299 | 集中排放
|  | 9月15日8：00-9：00 | mg/L | 31.798 | 80 | 2.854 | 10 | 7.696 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 5.846 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 291 | 集中排放
|  | 9月15日9：00-10：00 | mg/L | 39.1 | 80 | 3.2 | 10 | 7.802 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 5.734 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 258 | 集中排放
|  | 9月15日10：00-11：00 | mg/L | 39.1 | 80 | 3.2 | 10 | 7.821 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 5.734 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 261 | 集中排放
|  | 9月15日11：00-12：00 | mg/L | 39.1 | 80 | 3.2 | 10 | 7.881 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 5.734 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53 | 集中排放
|  | 9月15日12：00-13：00 | mg/L | 39.1 | 80 | 3.2 | 10 | 7.902 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 5.734 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4 | 集中排放
|  | 9月15日13：00-14：00 | mg/L | 39.1 | 80 | 3.2 | 10 | 7.902 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 5.734 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月15日14：00-15：00 | mg/L | 39.1 | 80 | 3.2 | 10 | 7.902 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 5.734 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月15日15：00-16：00 | mg/L | 39.1 | 80 | 3.2 | 10 | 7.902 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 5.734 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月15日16：00-17：00 | mg/L | 39.1 | 80 | 3.2 | 10 | 7.915 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 5.734 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 3.95 | 集中排放
|  | 9月15日17：00-18：00 | mg/L | 39.1 | 80 | 3.2 | 10 | 7.908 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 5.734 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4 | 集中排放
|  | 9月15日18：00-19：00 | mg/L | 39.1 | 80 | 3.2 | 10 | 7.661 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 5.734 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 29 | 集中排放
|  | 9月15日19：00-20：00 | mg/L | 39.1 | 80 | 3.2 | 10 | 7.506 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 5.734 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4 | 集中排放
|  | 9月15日20：00-21：00 | mg/L | 39.1 | 80 | 3.2 | 10 | 7.563 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 5.734 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4 | 集中排放
|  | 9月15日21：00-22：00 | mg/L | 39.1 | 80 | 3.2 | 10 | 7.582 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 5.734 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4 | 集中排放
|  | 9月15日22：00-23：00 | mg/L | 39.1 | 80 | 3.2 | 10 | 7.601 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 5.734 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4 | 集中排放
|  | 9月15日23：00-24：00 | mg/L | 39.1 | 80 | 3.2 | 10 | 7.624 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 5.734 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 3 | 集中排放