## Sheet1
2021年9月17日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月17日00：00-1：00 | mg/L | 29.8 | 80 | 1.37 | 10 | 7.823 | 6-9 | 0.261 | 0.5 | 13.992 | 15 | 25 | 50 | 27 | 50 |  | 20 | 6 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月17日1：00-2：00 | mg/L | 29.8 | 80 | 1.37 | 10 | 7.828 | 6-9 | 0.261 | 0.5 | 13.992 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 5 | 集中排放
|  | 9月17日2：00-3：00 | mg/L | 29.8 | 80 | 1.37 | 10 | 7.728 | 6-9 | 0.261 | 0.5 | 13.992 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 5 | 集中排放
|  | 9月17日3：00-4：00 | mg/L | 29.8 | 80 | 1.37 | 10 | 7.798 | 6-9 | 0.261 | 0.5 | 13.992 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 15 | 集中排放
|  | 9月17日4：00-5：00 | mg/L | 29.8 | 80 | 1.094 | 10 | 7.992 | 6-9 | 0.261 | 0.5 | 13.979 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75 | 集中排放
|  | 9月17日5：00-6：00 | mg/L | 29.8 | 80 | 0.6 | 10 | 8.123 | 6-9 | 0.261 | 0.5 | 13.661 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98 | 集中排放
|  | 9月17日6：00-7：00 | mg/L | 25.477 | 80 | 0.697 | 10 | 8.107 | 6-9 | 0.22 | 0.5 | 12.483 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 259 | 集中排放
|  | 9月17日7：00-8：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.87 | 10 | 8.166 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 5.086 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 268 | 集中排放
|  | 9月17日8：00-9：00 | mg/L | 15.752 | 80 | 0.863 | 10 | 8.003 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 4.561 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 277 | 集中排放
|  | 9月17日9：00-10：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.85 | 10 | 8.144 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 1.204 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 208 | 集中排放
|  | 9月17日10：00-11：00 | mg/L | 15.978 | 80 | 0.789 | 10 | 8.171 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.269 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 227 | 集中排放
|  | 9月17日11：00-12：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.68 | 10 | 8.207 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.682 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 190 | 集中排放
|  | 9月17日12：00-13：00 | mg/L | 16.202 | 80 | 0.662 | 10 | 8.328 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.679 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 170 | 集中排放
|  | 9月17日13：00-14：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.63 | 10 | 8.648 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.659 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 172 | 集中排放
|  | 9月17日14：00-15：00 | mg/L | 16.89 | 80 | 0.673 | 10 | 8.655 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.603 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 181 | 集中排放
|  | 9月17日15：00-16：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.75 | 10 | 8.528 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.247 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 182 | 集中排放
|  | 9月17日16：00-17：00 | mg/L | 16.63 | 80 | 0.679 | 10 | 8.209 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.305 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放
|  | 9月17日17：00-18：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.55 | 10 | 8.007 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.678 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 159 | 集中排放
|  | 9月17日18：00-19：00 | mg/L | 18.59 | 80 | 0.667 | 10 | 7.885 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.595 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 185 | 集中排放
|  | 9月17日19：00-20：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.88 | 10 | 7.897 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.075 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 181 | 集中排放
|  | 9月17日20：00-21：00 | mg/L | 18.499 | 80 | 0.859 | 10 | 8.013 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.152 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 240 | 集中排放
|  | 9月17日21：00-22：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.82 | 10 | 8.165 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.637 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 202 | 集中排放
|  | 9月17日22：00-23：00 | mg/L | 19.556 | 80 | 0.82 | 10 | 8.162 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.583 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 224 | 集中排放
|  | 9月17日23：00-24：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.82 | 10 | 8.226 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.242 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 199 | 集中排放