## Sheet1
2021年9月20日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月20日00：00-1：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.82 | 10 | 7.703 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.342 | 15 | 27 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 3 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月20日1：00-2：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.82 | 10 | 7.719 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.342 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 3 | 集中排放
|  | 9月20日2：00-3：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.82 | 10 | 7.885 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.342 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92 | 集中排放
|  | 9月20日3：00-4：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.82 | 10 | 8.082 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.342 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 208 | 集中排放
|  | 9月20日4：00-5：00 | mg/L | 16.89 | 80 | 0.733 | 10 | 7.774 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.388 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 188 | 集中排放
|  | 9月20日5：00-6：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.56 | 10 | 7.883 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.7 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 197 | 集中排放
|  | 9月20日6：00-7：00 | mg/L | 15.519 | 80 | 0.55 | 10 | 7.937 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.622 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放
|  | 9月20日7：00-8：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.53 | 10 | 7.968 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.133 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 264 | 集中排放
|  | 9月20日8：00-9：00 | mg/L | 15.872 | 80 | 0.523 | 10 | 7.921 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 1.206 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 233 | 集中排放
|  | 9月20日9：00-10：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.51 | 10 | 7.841 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 1.693 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 265 | 集中排放
|  | 9月20日10：00-11：00 | mg/L | 17.993 | 80 | 0.627 | 10 | 7.741 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 1.627 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 239 | 集中排放
|  | 9月20日11：00-12：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.86 | 10 | 7.636 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.204 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 270 | 集中排放
|  | 9月20日12：00-13：00 | mg/L | 18.336 | 80 | 0.83 | 10 | 7.735 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.273 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 250 | 集中排放
|  | 9月20日13：00-14：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.77 | 10 | 7.933 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.729 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 277 | 集中排放
|  | 9月20日14：00-15：00 | mg/L | 17.908 | 80 | 0.727 | 10 | 8.107 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.675 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 244 | 集中排放
|  | 9月20日15：00-16：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 0.64 | 10 | 8.093 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.313 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46 | 集中排放
|  | 9月20日16：00-17：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 0.64 | 10 | 8.083 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.313 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 5 | 集中排放
|  | 9月20日17：00-18：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 0.64 | 10 | 8.093 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.313 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 6 | 集中排放
|  | 9月20日18：00-19：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 0.64 | 10 | 8.099 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.313 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 6 | 集中排放
|  | 9月20日19：00-20：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 0.64 | 10 | 8.056 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.313 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 5 | 集中排放
|  | 9月20日20：00-21：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 0.64 | 10 | 8.082 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.313 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 6 | 集中排放
|  | 9月20日21：00-22：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 0.64 | 10 | 8.099 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.313 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4 | 集中排放
|  | 9月20日22：00-23：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 0.64 | 10 | 8.104 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.313 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 5 | 集中排放
|  | 9月20日23：00-24：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 0.64 | 10 | 8.105 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.313 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4 | 集中排放