## Sheet1
2021年9月22日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月22日00：00-1：00 | mg/L | 17.053 | 80 | 0.784 | 10 | 8.008 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.366 | 15 | 25 | 50 | 27 | 50 |  | 20 | 214 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月22日1：00-2：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 1.07 | 10 | 7.906 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.047 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 220 | 集中排放
|  | 9月22日2：00-3：00 | mg/L | 16.131 | 80 | 1.185 | 10 | 7.788 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 1.101 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 225 | 集中排放
|  | 9月22日3：00-4：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 1.43 | 10 | 7.861 | 6-9 | 0.244 | 0.5 | 1.462 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放
|  | 9月22日4：00-5：00 | mg/L | 15.831 | 80 | 1.241 | 10 | 7.842 | 6-9 | 0.275 | 0.5 | 1.414 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 245 | 集中排放
|  | 9月22日5：00-6：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.84 | 10 | 7.817 | 6-9 | 0.34 | 0.5 | 1.087 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 228 | 集中排放
|  | 9月22日6：00-7：00 | mg/L | 17.486 | 80 | 0.802 | 10 | 7.814 | 6-9 | 0.271 | 0.5 | 1.137 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 250 | 集中排放
|  | 9月22日7：00-8：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.72 | 10 | 7.832 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 1.472 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 222 | 集中排放
|  | 9月22日8：00-9：00 | mg/L | 18.445 | 80 | 0.768 | 10 | 7.828 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.42 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 197 | 集中排放
|  | 9月22日9：00-10：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.87 | 10 | 7.811 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.075 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 190 | 集中排放
|  | 9月22日10：00-11：00 | mg/L | 18.751 | 80 | 0.816 | 10 | 7.774 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.075 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77 | 集中排放
|  | 9月22日11：00-12：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.7 | 10 | 7.709 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.075 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 149 | 集中排放
|  | 9月22日12：00-13：00 | mg/L | 18.007 | 80 | 0.757 | 10 | 7.661 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.084 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 184 | 集中排放
|  | 9月22日13：00-14：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.88 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.142 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 173 | 集中排放
|  | 9月22日14：00-15：00 | mg/L | 18.76 | 80 | 0.874 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.174 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 9月22日15：00-16：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.86 | 10 | 7.705 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.371 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 142 | 集中排放
|  | 9月22日16：00-17：00 | mg/L | 18.589 | 80 | 0.803 | 10 | 7.769 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.337 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 184 | 集中排放
|  | 9月22日17：00-18：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.68 | 10 | 7.783 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.117 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放
|  | 9月22日18：00-19：00 | mg/L | 18.416 | 80 | 0.683 | 10 | 7.744 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.183 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91 | 集中排放
|  | 9月22日19：00-20：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 0.69 | 10 | 7.787 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.617 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 11 | 集中排放
|  | 9月22日20：00-21：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 0.69 | 10 | 7.866 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.617 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 5 | 集中排放
|  | 9月22日21：00-22：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 0.69 | 10 | 7.922 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.617 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4 | 集中排放
|  | 9月22日22：00-23：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 0.69 | 10 | 7.972 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.617 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4 | 集中排放
|  | 9月22日23：00-24：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 0.69 | 10 | 8.012 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.617 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 3 | 集中排放