## Sheet1
2021年10月18日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月18日00：00-1：00 | mg/L | 23.087 | 80 | 2.041 | 10 | 7.252 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.981 | 15 | 26 | 40 | 29 | 50 |  | 20 | 97 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月18日1：00-2：00 | mg/L | 26.1 | 80 | 2.24 | 10 | 7.318 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 1.946 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 91 | 集中排放
|  | 10月18日2：00-3：00 | mg/L | 27.962 | 80 | 2.201 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 2.299 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 102 | 集中排放
|  | 10月18日3：00-4：00 | mg/L | 32 | 80 | 2.15 | 10 | 7.514 | 6-9 | 0.176 | 0.5 | 3.43 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 101 | 集中排放
|  | 10月18日4：00-5：00 | mg/L | 31.63 | 80 | 1.695 | 10 | 7.585 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 3.419 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 138 | 集中排放
|  | 10月18日5：00-6：00 | mg/L | 30.8 | 80 | 1.09 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 3.383 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 144 | 集中排放
|  | 10月18日6：00-7：00 | mg/L | 29.136 | 80 | 1.056 | 10 | 7.454 | 6-9 | 0.198 | 0.5 | 3.073 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 115 | 集中排放
|  | 10月18日7：00-8：00 | mg/L | 25.6 | 80 | 1.01 | 10 | 7.432 | 6-9 | 0.178 | 0.5 | 2.101 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 135 | 集中排放
|  | 10月18日8：00-9：00 | mg/L | 22.803 | 80 | 1.555 | 10 | 7.435 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 2.082 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 111 | 集中排放
|  | 10月18日9：00-10：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 2.28 | 10 | 7.503 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 2.021 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 162 | 集中排放
|  | 10月18日10：00-11：00 | mg/L | 21.975 | 80 | 2.259 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 2.376 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 121 | 集中排放
|  | 10月18日11：00-12：00 | mg/L | 34 | 80 | 2.23 | 10 | 7.376 | 6-9 | 0.226 | 0.5 | 3.475 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 134 | 集中排放
|  | 10月18日12：00-13：00 | mg/L | 32.53 | 80 | 2.307 | 10 | 7.312 | 6-9 | 0.246 | 0.5 | 3.358 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 131 | 集中排放
|  | 10月18日13：00-14：00 | mg/L | 29.2 | 80 | 2.41 | 10 | 7.331 | 6-9 | 0.289 | 0.5 | 2.991 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 138 | 集中排放
|  | 10月18日14：00-15：00 | mg/L | 30.25 | 80 | 2.44 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.266 | 0.5 | 3.123 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 124 | 集中排放
|  | 10月18日15：00-16：00 | mg/L | 32.6 | 80 | 2.48 | 10 | 7.375 | 6-9 | 0.214 | 0.5 | 3.534 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 129 | 集中排放
|  | 10月18日16：00-17：00 | mg/L | 32.32 | 80 | 2.476 | 10 | 7.356 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 3.583 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 108 | 集中排放
|  | 10月18日17：00-18：00 | mg/L | 31.7 | 80 | 2.47 | 10 | 7.389 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 3.739 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 71 | 集中排放
|  | 10月18日18：00-19：00 | mg/L | 29.958 | 80 | 2.517 | 10 | 7.353 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 3.62 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 69 | 集中排放
|  | 10月18日19：00-20：00 | mg/L | 26.1 | 80 | 2.58 | 10 | 7.386 | 6-9 | 0.18 | 0.5 | 3.245 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 145 | 集中排放
|  | 10月18日20：00-21：00 | mg/L | 26.64 | 80 | 2.457 | 10 | 7.364 | 6-9 | 0.178 | 0.5 | 3.188 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 144 | 集中排放
|  | 10月18日21：00-22：00 | mg/L | 27.8 | 80 | 2.29 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 3.007 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 104 | 集中排放
|  | 10月18日22：00-23：00 | mg/L | 27.769 | 80 | 1.998 | 10 | 7.402 | 6-9 | 0.173 | 0.5 | 2.969 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 68 | 集中排放
|  | 10月18日23：00-24：00 | mg/L | 27.7 | 80 | 1.6 | 10 | 7.496 | 6-9 | 0.169 | 0.5 | 2.848 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 32 | 集中排放