## Sheet1
2021年10月27日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月27日00：00-1：00 | mg/L | 20.0885 | 80 | 2.4972 | 10 | 7.5796 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 3.5363 | 15 | 26 | 40 | 29 | 50 |  | 20 | 67 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月27日1：00-2：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 2.14 | 10 | 7.5109 | 6-9 | 0.176 | 0.5 | 3.109 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 88 | 集中排放
|  | 10月27日2：00-3：00 | mg/L | 17.1787 | 80 | 2.0427 | 10 | 7.5029 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 2.9278 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 111 | 集中排放
|  | 10月27日3：00-4：00 | mg/L | 16.0001 | 80 | 1.87 | 10 | 7.5337 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 2.354 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 110 | 集中排放
|  | 10月27日4：00-5：00 | mg/L | 15.7183 | 80 | 1.8124 | 10 | 7.4805 | 6-9 | 0.1551 | 0.5 | 2.2128 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 96 | 集中排放
|  | 10月27日5：00-6：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 1.71 | 10 | 7.4821 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 1.751 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 81 | 集中排放
|  | 10月27日6：00-7：00 | mg/L | 15.6365 | 80 | 1.6778 | 10 | 7.4511 | 6-9 | 0.1409 | 0.5 | 1.7968 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 100 | 集中排放
|  | 10月27日7：00-8：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 1.62 | 10 | 7.418 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 1.94 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 100 | 集中排放
|  | 10月27日8：00-9：00 | mg/L | 16.3371 | 80 | 1.6987 | 10 | 7.389 | 6-9 | 0.1339 | 0.5 | 1.8397 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 109 | 集中排放
|  | 10月27日9：00-10：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 1.84 | 10 | 7.3216 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 1.52 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 106 | 集中排放
|  | 10月27日10：00-11：00 | mg/L | 15.2378 | 80 | 2.2733 | 10 | 7.2085 | 6-9 | 0.1361 | 0.5 | 1.6865 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 69 | 集中排放
|  | 10月27日11：00-12：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 3.05 | 10 | 7.3317 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 2.227 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60 | 集中排放
|  | 10月27日12：00-13：00 | mg/L | 17.8628 | 80 | 2.796 | 10 | 7.3153 | 6-9 | 0.1269 | 0.5 | 2.6481 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 67 | 集中排放
|  | 10月27日13：00-14：00 | mg/L | 23.8 | 80 | 2.34 | 10 | 7.3497 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 3.991 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59 | 集中排放
|  | 10月27日14：00-15：00 | mg/L | 21.5451 | 80 | 1.9521 | 10 | 7.3555 | 6-9 | 0.1157 | 0.5 | 3.6275 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 66 | 集中排放
|  | 10月27日15：00-16：00 | mg/L | 16.5001 | 80 | 1.25 | 10 | 7.3974 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 2.448 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57 | 集中排放
|  | 10月27日16：00-17：00 | mg/L | 16.7838 | 80 | 1.7122 | 10 | 7.4005 | 6-9 | 0.1058 | 0.5 | 2.169 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 88 | 集中排放
|  | 10月27日17：00-18：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 2.55 | 10 | 7.4224 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.268 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50 | 集中排放
|  | 10月27日18：00-19：00 | mg/L | 16.9489 | 80 | 1.8993 | 10 | 7.3655 | 6-9 | 0.0987 | 0.5 | 1.7412 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 28 | 集中排放
|  | 10月27日19：00-20：00 | mg/L | 16.0001 | 80 | 0.72 | 10 | 7.4404 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 3.277 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 91 | 集中排放
|  | 10月27日20：00-21：00 | mg/L | 15.9034 | 80 | 1.3388 | 10 | 7.4651 | 6-9 | 0.1089 | 0.5 | 2.8793 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 114 | 集中排放
|  | 10月27日21：00-22：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 2.47 | 10 | 7.5434 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.62 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 105 | 集中排放
|  | 10月27日22：00-23：00 | mg/L | 16.432 | 80 | 2.6573 | 10 | 7.5626 | 6-9 | 0.0936 | 0.5 | 1.9148 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65 | 集中排放
|  | 10月27日23：00-24：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 3 | 10 | 7.5673 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 2.855 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 88 | 集中排放