## Sheet1
2021年10月28日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月28日00：00-1：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 2.8621 | 10 | 7.5695 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 2.7932 | 15 | 28 | 40 | 30 | 50 |  | 20 | 129 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月28日1：00-2：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 2.61 | 10 | 7.5272 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 2.595 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 131 | 集中排放
|  | 10月28日2：00-3：00 | mg/L | 17.8244 | 80 | 2.5005 | 10 | 7.4833 | 6-9 | 0.1514 | 0.5 | 2.6986 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 120 | 集中排放
|  | 10月28日3：00-4：00 | mg/L | 17.0001 | 80 | 2.3 | 10 | 7.5211 | 6-9 | 0.187 | 0.5 | 3.033 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 116 | 集中排放
|  | 10月28日4：00-5：00 | mg/L | 16.9387 | 80 | 2.1981 | 10 | 7.5353 | 6-9 | 0.1841 | 0.5 | 2.9905 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 105 | 集中排放
|  | 10月28日5：00-6：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 2.01 | 10 | 7.5369 | 6-9 | 0.178 | 0.5 | 2.856 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 92 | 集中排放
|  | 10月28日6：00-7：00 | mg/L | 18.0297 | 80 | 1.9888 | 10 | 7.5076 | 6-9 | 0.1755 | 0.5 | 2.856 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 100 | 集中排放
|  | 10月28日7：00-8：00 | mg/L | 20.7 | 80 | 1.95 | 10 | 7.4395 | 6-9 | 0.17 | 0.5 | 1.6266 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 120 | 集中排放
|  | 10月28日8：00-9：00 | mg/L | 20.424 | 80 | 2.08 | 10 | 7.3658 | 6-9 | 0.1677 | 0.5 | 1.8044 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 108 | 集中排放
|  | 10月28日9：00-10：00 | mg/L | 19.8 | 80 | 2.32 | 10 | 7.3785 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 2.385 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 114 | 集中排放
|  | 10月28日10：00-11：00 | mg/L | 21.2311 | 80 | 2.2467 | 10 | 7.4793 | 6-9 | 0.1627 | 0.5 | 2.4907 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 109 | 集中排放
|  | 10月28日11：00-12：00 | mg/L | 24.4 | 80 | 2.11 | 10 | 7.5357 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 2.838 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 120 | 集中排放
|  | 10月28日12：00-13：00 | mg/L | 23.6117 | 80 | 2.1381 | 10 | 7.5376 | 6-9 | 0.1587 | 0.5 | 2.8749 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 117 | 集中排放
|  | 10月28日13：00-14：00 | mg/L | 21.9 | 80 | 2.19 | 10 | 7.5936 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 127 | 集中排放
|  | 10月28日14：00-15：00 | mg/L | 22.3158 | 80 | 1.8529 | 10 | 7.5741 | 6-9 | 0.1501 | 0.5 | 2.9685 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 106 | 集中排放
|  | 10月28日15：00-16：00 | mg/L | 23.2 | 80 | 1.23 | 10 | 7.4884 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 2.886 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 95 | 集中排放
|  | 10月28日16：00-17：00 | mg/L | 20.7111 | 80 | 1.0695 | 10 | 7.4045 | 6-9 | 0.1363 | 0.5 | 2.5821 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 30 | 集中排放
|  | 10月28日17：00-18：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.77 | 10 | 7.4426 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 1.596 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 9 | 集中排放
|  | 10月28日18：00-19：00 | mg/L | 15.7049 | 80 | 0.9122 | 10 | 7.4729 | 6-9 | 0.1059 | 0.5 | 1.5372 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63 | 集中排放
|  | 10月28日19：00-20：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 1.18 | 10 | 7.5287 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.351 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 86 | 集中排放
|  | 10月28日20：00-21：00 | mg/L | 16.3467 | 80 | 1.3534 | 10 | 7.5406 | 6-9 | 0.0912 | 0.5 | 1.4487 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63 | 集中排放
|  | 10月28日21：00-22：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 1.68 | 10 | 7.5599 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.758 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35 | 集中排放
|  | 10月28日22：00-23：00 | mg/L | 16.6581 | 80 | 1.7112 | 10 | 7.5894 | 6-9 | 0.1093 | 0.5 | 1.8747 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 44 | 集中排放
|  | 10月28日23：00-24：00 | mg/L | 19.8 | 80 | 1.77 | 10 | 7.6264 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 2.247 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35 | 集中排放