## Sheet1
2021年11月4日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 11月4日00：00-1：00 | mg/L | 25.3541 | 80 | 1.5453 | 10 | 7.5769 | 6-9 | 0.1145 | 0.5 | 1.3154 | 15 | 26 | 40 | 28 | 50 |  | 20 | 150 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 11月4日1：00-2：00 | mg/L | 23.7 | 80 | 1.65 | 10 | 7.6282 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 1.01 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 146 | 集中排放
|  | 11月4日2：00-3：00 | mg/L | 23.8227 | 80 | 1.704 | 10 | 7.4961 | 6-9 | 0.1383 | 0.5 | 1.1099 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 145 | 集中排放
|  | 11月4日3：00-4：00 | mg/L | 24.1 | 80 | 1.83 | 10 | 7.3647 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 1.43 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 133 | 集中排放
|  | 11月4日4：00-5：00 | mg/L | 25.2351 | 80 | 1.7641 | 10 | 7.3324 | 6-9 | 0.1716 | 0.5 | 1.3343 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 132 | 集中排放
|  | 11月4日5：00-6：00 | mg/L | 27.7 | 80 | 1.61 | 10 | 7.2961 | 6-9 | 0.173 | 0.5 | 1.029 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 137 | 集中排放
|  | 11月4日6：00-7：00 | mg/L | 24.7897 | 80 | 1.8736 | 10 | 7.2468 | 6-9 | 0.1636 | 0.5 | 1.0337 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 150 | 集中排放
|  | 11月4日7：00-8：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 2.49 | 10 | 7.2246 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 1.561 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 131 | 集中排放
|  | 11月4日8：00-9：00 | mg/L | 20.7311 | 80 | 2.2994 | 10 | 7.2035 | 6-9 | 0.1437 | 0.5 | 1.5473 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 149 | 集中排放
|  | 11月4日9：00-10：00 | mg/L | 25.6 | 80 | 1.85 | 10 | 7.2328 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 1.505 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 115 | 集中排放
|  | 11月4日10：00-11：00 | mg/L | 22.8289 | 80 | 1.5314 | 10 | 7.2202 | 6-9 | 0.1297 | 0.5 | 1.4297 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 42 | 集中排放
|  | 11月4日11：00-12：00 | mg/L | 17.0001 | 80 | 0.78 | 10 | 7.136 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.197 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47 | 集中排放
|  | 11月4日12：00-13：00 | mg/L | 16.7183 | 80 | 0.9138 | 10 | 7.1244 | 6-9 | 0.0934 | 0.5 | 1.3089 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64 | 集中排放
|  | 11月4日13：00-14：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 1.23 | 10 | 7.3067 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.657 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 71 | 集中排放
|  | 11月4日14：00-15：00 | mg/L | 17.0529 | 80 | 1.3187 | 10 | 7.3506 | 6-9 | 0.0816 | 0.5 | 1.5968 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 77 | 集中排放
|  | 11月4日15：00-16：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 1.53 | 10 | 7.3564 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.404 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 75 | 集中排放
|  | 11月4日16：00-17：00 | mg/L | 19.2378 | 80 | 1.5448 | 10 | 7.306 | 6-9 | 0.0944 | 0.5 | 1.3241 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 85 | 集中排放
|  | 11月4日17：00-18：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 1.58 | 10 | 7.2273 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.068 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 78 | 集中排放
|  | 11月4日18：00-19：00 | mg/L | 18.9054 | 80 | 1.5977 | 10 | 7.2402 | 6-9 | 0.1063 | 0.5 | 1.1575 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 80 | 集中排放
|  | 11月4日19：00-20：00 | mg/L | 18.5001 | 80 | 1.64 | 10 | 7.4357 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.443 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 75 | 集中排放
|  | 11月4日20：00-21：00 | mg/L | 18.8919 | 80 | 1.64 | 10 | 7.4745 | 6-9 | 0.1064 | 0.5 | 1.3968 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 120 | 集中排放
|  | 11月4日21：00-22：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 1.64 | 10 | 7.6798 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.244 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 140 | 集中排放
|  | 11月4日22：00-23：00 | mg/L | 20.5587 | 80 | 1.6429 | 10 | 7.4986 | 6-9 | 0.1036 | 0.5 | 1.2876 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 143 | 集中排放
|  | 11月4日23：00-24：00 | mg/L | 22.5001 | 80 | 1.65 | 10 | 7.4919 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.424 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放