## Sheet1
2021年11月28日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 11月28日00：00-1：00 | mg/L | 25.6 | 80 | 2.6107 | 10 | 7.2125 | 6-9 | 0.0569 | 0.5 | 1.5496 | 15 | 0 | 40 | 0 | 50 |  | 20 | 18 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 11月28日1：00-2：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 2.25 | 10 | 7.3335 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.089 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.26 | 集中排放
|  | 11月28日2：00-3：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 2.25 | 10 | 7.3935 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.089 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.2 | 集中排放
|  | 11月28日3：00-4：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 2.25 | 10 | 7.4419 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.089 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 4 | 集中排放
|  | 11月28日4：00-5：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 2.25 | 10 | 7.4887 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.089 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 4 | 集中排放
|  | 11月28日5：00-6：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 2.25 | 10 | 7.5348 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.089 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.37 | 集中排放
|  | 11月28日6：00-7：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 2.25 | 10 | 7.5754 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.089 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.48 | 集中排放
|  | 11月28日7：00-8：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 2.25 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.089 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 11月28日8：00-9：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 2.25 | 10 | 7.6477 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.089 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 11月28日9：00-10：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 2.25 | 10 | 7.6777 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.089 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 11月28日10：00-11：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 2.25 | 10 | 7.7094 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.089 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 11月28日11：00-12：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 2.25 | 10 | 7.7413 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.089 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 11月28日12：00-13：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 2.25 | 10 | 7.7646 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.089 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 11月28日13：00-14：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 2.25 | 10 | 7.7867 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.089 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 11月28日14：00-15：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 2.25 | 10 | 7.8046 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.089 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 11月28日15：00-16：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 2.25 | 10 | 7.8262 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.089 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 11月28日16：00-17：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 2.25 | 10 | 7.8479 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.089 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 11月28日17：00-18：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 2.25 | 10 | 7.8561 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.089 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 11月28日18：00-19：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 2.25 | 10 | 7.869 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.089 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 11月28日19：00-20：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 2.25 | 10 | 7.8893 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.089 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 11月28日20：00-21：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 2.25 | 10 | 7.9037 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.089 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 11月28日21：00-22：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 2.25 | 10 | 7.9232 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.089 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 11月28日22：00-23：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 2.25 | 10 | 7.9357 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.089 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 11月28日23：00-24：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 2.25 | 10 | 7.954 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.089 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放