## Sheet1
2021年12月2日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 12月2日00：00-1：00 | mg/L | 25.5541 | 80 | 1.3325 | 10 | 7.0985 | 6-9 | 0.0565 | 0.5 | 1.1947 | 15 | 25 | 40 | 28 | 50 |  | 20 | 73 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 12月2日1：00-2：00 | mg/L | 24.0001 | 80 | 1.63 | 10 | 7.0006 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.513 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 73 | 集中排放
|  | 12月2日2：00-3：00 | mg/L | 25.6223 | 80 | 1.8844 | 10 | 7.015 | 6-9 | 0.0557 | 0.5 | 1.6202 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 72 | 集中排放
|  | 12月2日3：00-4：00 | mg/L | 28.9 | 80 | 2.22 | 10 | 7.0959 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.962 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 69 | 集中排放
|  | 12月2日4：00-5：00 | mg/L | 29.0987 | 80 | 2.2583 | 10 | 7.0625 | 6-9 | 0.0598 | 0.5 | 2.4827 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 87 | 集中排放
|  | 12月2日5：00-6：00 | mg/L | 29.5001 | 80 | 2.31 | 10 | 7.0538 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 4.155 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 82 | 集中排放
|  | 12月2日6：00-7：00 | mg/L | 27.8334 | 80 | 2.0184 | 10 | 7.1541 | 6-9 | 0.0515 | 0.5 | 4.1521 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 72 | 集中排放
|  | 12月2日7：00-8：00 | mg/L | 24.5001 | 80 | 1.63 | 10 | 7.2179 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.856 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65 | 集中排放
|  | 12月2日8：00-9：00 | mg/L | 23.7001 | 80 | 1.8897 | 10 | 7.2248 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.6554 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 77 | 集中排放
|  | 12月2日9：00-10：00 | mg/L | 22.0001 | 80 | 2.24 | 10 | 7.2738 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.02 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64 | 集中排放
|  | 12月2日10：00-11：00 | mg/L | 21.9001 | 80 | 2.3042 | 10 | 7.2685 | 6-9 | 0.0455 | 0.5 | 1.9107 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52 | 集中排放
|  | 12月2日11：00-12：00 | mg/L | 30.0244 | 80 | 2.5041 | 10 | 7.3099 | 6-9 | 0.1053 | 0.5 | 1.525 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35 | 集中排放
|  | 12月2日12：00-13：00 | mg/L | 34.0707 | 80 | 2.304 | 10 | 7.2841 | 6-9 | 0.1369 | 0.5 | 1.4003 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47 | 集中排放
|  | 12月2日13：00-14：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 1.96 | 10 | 7.3616 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.16 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 31 | 集中排放
|  | 12月2日14：00-15：00 | mg/L | 22.9486 | 80 | 2.0152 | 10 | 7.4478 | 6-9 | 0.0578 | 0.5 | 1.2324 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 45 | 集中排放
|  | 12月2日15：00-16：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 2.09 | 10 | 7.6185 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.469 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 34 | 集中排放
|  | 12月2日16：00-17：00 | mg/L | 19.623 | 80 | 2.2134 | 10 | 7.6229 | 6-9 | 0.0588 | 0.5 | 1.3654 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 37 | 集中排放
|  | 12月2日17：00-18：00 | mg/L | 22.7 | 80 | 2.38 | 10 | 7.5352 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.035 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35 | 集中排放
|  | 12月2日18：00-19：00 | mg/L | 23.5429 | 80 | 2.3969 | 10 | 7.3977 | 6-9 | 0.0693 | 0.5 | 1.1724 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 38 | 集中排放
|  | 12月2日19：00-20：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 2.42 | 10 | 7.3345 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.631 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 34 | 集中排放
|  | 12月2日20：00-21：00 | mg/L | 25.4279 | 80 | 2.04 | 10 | 7.2848 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.4997 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47 | 集中排放
|  | 12月2日21：00-22：00 | mg/L | 25.7 | 80 | 1.52 | 10 | 7.2272 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.081 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 28 | 集中排放
|  | 12月2日22：00-23：00 | mg/L | 24.0667 | 80 | 1.3511 | 10 | 7.1926 | 6-9 | 0.0591 | 0.5 | 1.1891 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 38 | 集中排放
|  | 12月2日23：00-24：00 | mg/L | 20.8 | 80 | 1.12 | 10 | 7.2074 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.538 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 33 | 集中排放