## Sheet1
2021年12月9日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 12月9日00：00-1：00 | mg/L | 25.7 | 80 | 5.14 | 10 | 7.3867 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 4.527 | 15 | 27 | 40 | 29 | 50 |  | 20 | 43 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 12月9日1：00-2：00 | mg/L | 18.6709 | 80 | 3.7735 | 10 | 7.368 | 6-9 | 0.0883 | 0.5 | 1.9242 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48 | 集中排放
|  | 12月9日2：00-3：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 1.98 | 10 | 7.3491 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.128 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54 | 集中排放
|  | 12月9日3：00-4：00 | mg/L | 17.4135 | 80 | 2.4254 | 10 | 7.3701 | 6-9 | 0.0738 | 0.5 | 1.8915 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57 | 集中排放
|  | 12月9日4：00-5：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 3.01 | 10 | 7.3068 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 2.131 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 34 | 集中排放
|  | 12月9日5：00-6：00 | mg/L | 36.2063 | 80 | 3.8077 | 10 | 7.1972 | 6-9 | 0.0943 | 0.5 | 6.8767 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51 | 集中排放
|  | 12月9日6：00-7：00 | mg/L | 45.2 | 80 | 4.87 | 10 | 7.2521 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 8.321 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48 | 集中排放
|  | 12月9日7：00-8：00 | mg/L | 47.1075 | 80 | 4.1176 | 10 | 7.3423 | 6-9 | 0.1125 | 0.5 | 2.8307 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 43 | 集中排放
|  | 12月9日8：00-9：00 | mg/L | 55.7945 | 80 | 3.13 | 10 | 7.3107 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.214 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51 | 集中排放
|  | 12月9日9：00-10：00 | mg/L | 61.8 | 80 | 3.13 | 10 | 7.4455 | 6-9 | 0.1512 | 0.5 | 2.1607 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47 | 集中排放
|  | 12月9日10：00-11：00 | mg/L | 27.2862 | 80 | 3.13 | 10 | 7.4629 | 6-9 | 0.169 | 0.5 | 2.415 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 32 | 集中排放
|  | 12月9日11：00-12：00 | mg/L | 37.9561 | 80 | 3.0795 | 10 | 7.3581 | 6-9 | 0.1781 | 0.5 | 2.3905 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58 | 集中排放
|  | 12月9日12：00-13：00 | mg/L | 12.1717 | 80 | 3.05 | 10 | 7.345 | 6-9 | 0.1806 | 0.5 | 1.3049 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 16 | 集中排放
|  | 12月9日13：00-14：00 | mg/L | 17.3641 | 80 | 2.4321 | 10 | 7.2886 | 6-9 | 0.1272 | 0.5 | 1.135 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 37 | 集中排放
|  | 12月9日14：00-15：00 | mg/L | 15.5001 | 80 | 0.52 | 10 | 7.2505 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.135 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 39 | 集中排放
|  | 12月9日15：00-16：00 | mg/L | 15.5001 | 80 | 0.52 | 10 | 7.2106 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.135 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51 | 集中排放
|  | 12月9日16：00-17：00 | mg/L | 15.5001 | 80 | 0.52 | 10 | 7.1063 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.135 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52 | 集中排放
|  | 12月9日17：00-18：00 | mg/L | 15.2361 | 80 | 0.52 | 10 | 7.0021 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.135 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51 | 集中排放
|  | 12月9日18：00-19：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.52 | 10 | 7.1509 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.135 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 39 | 集中排放
|  | 12月9日19：00-20：00 | mg/L | 15.0325 | 80 | 0.52 | 10 | 7.3107 | 6-9 | 0.0902 | 0.5 | 1.135 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59 | 集中排放
|  | 12月9日20：00-21：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.52 | 10 | 7.4065 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.135 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60 | 集中排放
|  | 12月9日21：00-22：00 | mg/L | 16.6378 | 80 | 0.52 | 10 | 7.4028 | 6-9 | 0.0828 | 0.5 | 1.135 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58 | 集中排放
|  | 12月9日22：00-23：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.52 | 10 | 7.3947 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.135 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56 | 集中排放
|  | 12月9日23：00-24：00 | mg/L | 18.5257 | 80 | 0.52 | 10 | 7.3966 | 6-9 | 0.0834 | 0.5 | 1.135 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 69 | 集中排放