## Sheet1
2021年12月17日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 12月17日00：00-1：00 | mg/L | 48 | 80 | 2.094 | 10 | 7.383 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 2.337 | 15 | 23 | 40 | 25 | 50 |  | 20 | 101 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 12月17日1：00-2：00 | mg/L | 48 | 80 | 2.59 | 10 | 7.391 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 2.063 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 132 | 集中排放
|  | 12月17日2：00-3：00 | mg/L | 48.031 | 80 | 2.626 | 10 | 7.312 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 2.178 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 154 | 集中排放
|  | 12月17日3：00-4：00 | mg/L | 48.1 | 80 | 2.66 | 10 | 7.403 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 2.548 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 114 | 集中排放
|  | 12月17日4：00-5：00 | mg/L | 48.1 | 80 | 2.634 | 10 | 7.461 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 2.451 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 102 | 集中排放
|  | 12月17日5：00-6：00 | mg/L | 48.1 | 80 | 2.61 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 2.14 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 83 | 集中排放
|  | 12月17日6：00-7：00 | mg/L | 48.1 | 80 | 2.732 | 10 | 7.396 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 2.266 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 106 | 集中排放
|  | 12月17日7：00-8：00 | mg/L | 48.1 | 80 | 2.85 | 10 | 7.432 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 2.684 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 119 | 集中排放
|  | 12月17日8：00-9：00 | mg/L | 48.1 | 80 | 2.601 | 10 | 7.402 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 2.587 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63 | 集中排放
|  | 12月17日9：00-10：00 | mg/L | 47.801 | 80 | 2.36 | 10 | 7.399 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 2.27 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50 | 集中排放
|  | 12月17日10：00-11：00 | mg/L | 24.73 | 80 | 2.207 | 10 | 7.347 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 2.36 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 73 | 集中排放
|  | 12月17日11：00-12：00 | mg/L | 22.6 | 80 | 2.06 | 10 | 7.265 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 2.65 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65 | 集中排放
|  | 12月17日12：00-13：00 | mg/L | 23.438 | 80 | 2.152 | 10 | 7.322 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 2.587 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 73 | 集中排放
|  | 12月17日13：00-14：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 2.24 | 10 | 7.339 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 2.381 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 8 | 集中排放
|  | 12月17日14：00-15：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 2.24 | 10 | 7.538 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 2.381 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2 | 集中排放
|  | 12月17日15：00-16：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 2.24 | 10 | 7.538 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 2.381 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 12月17日16：00-17：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 2.24 | 10 | 7.575 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 2.381 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 12月17日17：00-18：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 2.24 | 10 | 7.188 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 2.381 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 12月17日18：00-19：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 2.24 | 10 | 7.111 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 2.381 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 12月17日19：00-20：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 2.24 | 10 | 7.082 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 2.381 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 12月17日20：00-21：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 2.24 | 10 | 7.047 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 2.381 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 12月17日21：00-22：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 2.24 | 10 | 7.027 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 2.381 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 12月17日22：00-23：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 2.24 | 10 | 7.011 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 2.381 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 12月17日23：00-24：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 2.24 | 10 | 7.007 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 2.381 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放