## Sheet1
2021年12月19日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 12月19日00：00-1：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 2.24 | 10 | 7.259 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 2.381 | 15 | 25 | 40 | 27 | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 12月19日1：00-2：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 2.24 | 10 | 7.267 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 2.381 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 12月19日2：00-3：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 2.24 | 10 | 7.284 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 2.381 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 12月19日3：00-4：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 2.24 | 10 | 7.297 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 2.381 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 12月19日4：00-5：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 2.24 | 10 | 7.313 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 2.381 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 12月19日5：00-6：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 2.24 | 10 | 7.342 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 2.381 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 12月19日6：00-7：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 2.24 | 10 | 7.347 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 2.381 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 12月19日7：00-8：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 2.24 | 10 | 7.325 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 2.381 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 12月19日8：00-9：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 2.24 | 10 | 7.319 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 2.381 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 12月19日9：00-10：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 2.24 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 2.381 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 12月19日10：00-11：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 2.24 | 10 | 7.357 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 2.381 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 12月19日11：00-12：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 2.24 | 10 | 7.367 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 2.381 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 12月19日12：00-13：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 2.24 | 10 | 7.348 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 2.381 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 9 | 集中排放
|  | 12月19日13：00-14：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 2.24 | 10 | 7.092 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 2.381 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 33 | 集中排放
|  | 12月19日14：00-15：00 | mg/L | 23.124 | 80 | 3.463 | 10 | 7.031 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 2.4 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47 | 集中排放
|  | 12月19日15：00-16：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 4.72 | 10 | 7.138 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 2.47 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 32 | 集中排放
|  | 12月19日16：00-17：00 | mg/L | 17.674 | 80 | 4.686 | 10 | 7.258 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 2.486 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49 | 集中排放
|  | 12月19日17：00-18：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 4.65 | 10 | 7.267 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 2.537 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35 | 集中排放
|  | 12月19日18：00-19：00 | mg/L | 17.341 | 80 | 4.704 | 10 | 7.306 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 2.484 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56 | 集中排放
|  | 12月19日19：00-20：00 | mg/L | 19.6 | 80 | 4.76 | 10 | 7.331 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 2.302 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35 | 集中排放
|  | 12月19日20：00-21：00 | mg/L | 18.87 | 80 | 4.171 | 10 | 7.322 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 2.388 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56 | 集中排放
|  | 12月19日21：00-22：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 3.56 | 10 | 7.303 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 2.68 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 28 | 集中排放
|  | 12月19日22：00-23：00 | mg/L | 16.822 | 80 | 4.218 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 2.668 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 18 | 集中排放
|  | 12月19日23：00-24：00 | mg/L | 16 | 80 | 4.9 | 10 | 7.314 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 2.625 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50 | 集中排放