## Sheet1
2021年12月30日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 12月30日00：00-1：00 | mg/L | 20.685 | 80 | 1.578 | 10 | 7.403 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 2.56 | 15 | 25 | 40 | 27 | 50 |  | 20 | 69 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 12月30日1：00-2：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 1.59 | 10 | 7.684 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 2.359 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61 | 集中排放
|  | 12月30日2：00-3：00 | mg/L | 17.908 | 80 | 1.422 | 10 | 7.956 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 2.288 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 81 | 集中排放
|  | 12月30日3：00-4：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 1.18 | 10 | 7.667 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 2.048 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 67 | 集中排放
|  | 12月30日4：00-5：00 | mg/L | 18.23 | 80 | 1.238 | 10 | 7.429 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 2.128 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57 | 集中排放
|  | 12月30日5：00-6：00 | mg/L | 19.8 | 80 | 1.32 | 10 | 7.484 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 2.391 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58 | 集中排放
|  | 12月30日6：00-7：00 | mg/L | 19.8 | 80 | 1.254 | 10 | 7.466 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 2.309 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61 | 集中排放
|  | 12月30日7：00-8：00 | mg/L | 19.8 | 80 | 1.16 | 10 | 7.463 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 2.039 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63 | 集中排放
|  | 12月30日8：00-9：00 | mg/L | 19.8 | 80 | 1.107 | 10 | 7.428 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 2.161 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 53 | 集中排放
|  | 12月30日9：00-10：00 | mg/L | 19.8 | 80 | 1.03 | 10 | 7.494 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 2.577 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 27 | 集中排放
|  | 12月30日10：00-11：00 | mg/L | 27.836 | 80 | 0.9 | 10 | 7.429 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 2.47 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 29 | 集中排放
|  | 12月30日11：00-12：00 | mg/L | 35.8 | 80 | 0.71 | 10 | 7.581 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 2.114 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 31 | 集中排放
|  | 12月30日12：00-13：00 | mg/L | 29.633 | 80 | 1.344 | 10 | 7.622 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.23 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52 | 集中排放
|  | 12月30日13：00-14：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 2.26 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.622 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35 | 集中排放
|  | 12月30日14：00-15：00 | mg/L | 20.02 | 80 | 2.561 | 10 | 7.715 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 2.52 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59 | 集中排放
|  | 12月30日15：00-16：00 | mg/L | 28.7 | 80 | 3 | 10 | 7.871 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 2.186 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 12月30日16：00-17：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 7.871 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 12月30日17：00-18：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 7.871 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 12月30日18：00-19：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 7.871 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 12月30日19：00-20：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 7.871 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 12月30日20：00-21：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 7.871 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 12月30日21：00-22：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 7.871 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 12月30日22：00-23：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 7.871 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 12月30日23：00-24：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 7.871 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放