## Sheet1
2022年2月13日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 2月13日00：00-1：00 | mg/L | 19.301 | 80 | 3.607 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 3.066 | 15 | 27 | 40 | 29 | 50 |  | 20 | 21.19 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 2月13日1：00-2：00 | mg/L | 19.5 | 80 | 4.31 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 4.052 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 10.21 | 集中排放
|  | 2月13日2：00-3：00 | mg/L | 25.616 | 80 | 5.454 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 4.128 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 18.25 | 集中排放
|  | 2月13日3：00-4：00 | mg/L | 38.4 | 80 | 6.28 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 4.438 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 14.64 | 集中排放
|  | 2月13日4：00-5：00 | mg/L | 33.555 | 80 | 4.178 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 4.132 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 25.13 | 集中排放
|  | 2月13日5：00-6：00 | mg/L | 23.3 | 80 | 2.65 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 2.864 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 19.02 | 集中排放
|  | 2月13日6：00-7：00 | mg/L | 22.976 | 80 | 2.852 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 3.749 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 45.03 | 集中排放
|  | 2月13日7：00-8：00 | mg/L | 22.3 | 80 | 3 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 7.609 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 39.41 | 集中排放
|  | 2月13日8：00-9：00 | mg/L | 35.126 | 80 | 4.909 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 7.478 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 43.15 | 集中排放
|  | 2月13日9：00-10：00 | mg/L | 61.1 | 80 | 6.32 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 6.941 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 9.67 | 集中排放
|  | 2月13日10：00-11：00 | mg/L | 56.151 | 80 | 5.239 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 6.249 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 10.86 | 集中排放
|  | 2月13日11：00-12：00 | mg/L | 46 | 80 | 4.44 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 3.332 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 3.44 | 集中排放
|  | 2月13日12：00-13：00 | mg/L | 42.972 | 80 | 4.44 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 3.127 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 8.16 | 集中排放
|  | 2月13日13：00-14：00 | mg/L | 37.1 | 80 | 4.44 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.269 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 71.86 | 集中排放
|  | 2月13日14：00-15：00 | mg/L | 34.279 | 80 | 2.669 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 2.387 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 100.48 | 集中排放
|  | 2月13日15：00-16：00 | mg/L | 28.6 | 80 | 1.36 | 10 | 8.11 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 2.883 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.14 | 集中排放
|  | 2月13日16：00-17：00 | mg/L | 28.197 | 80 | 0.907 | 10 | 8.28 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 2.79 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.7 | 集中排放
|  | 2月13日17：00-18：00 | mg/L | 27.4 | 80 | 0.57 | 10 | 8.53 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 2.41 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47.28 | 集中排放
|  | 2月13日18：00-19：00 | mg/L | 24.989 | 80 | 0.61 | 10 | 8.55 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.371 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.73 | 集中排放
|  | 2月13日19：00-20：00 | mg/L | 20.4 | 80 | 0.64 | 10 | 8.56 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 2.206 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.68 | 集中排放
|  | 2月13日20：00-21：00 | mg/L | 21.524 | 80 | 0.771 | 10 | 8.26 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 2.282 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 90.26 | 集中排放
|  | 2月13日21：00-22：00 | mg/L | 23.8 | 80 | 0.87 | 10 | 8.09 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 2.606 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.06 | 集中排放
|  | 2月13日22：00-23：00 | mg/L | 22.919 | 80 | 0.773 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 2.53 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 46.19 | 集中排放
|  | 2月13日23：00-24：00 | mg/L | 21.1 | 80 | 0.7 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 2.209 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 41.77 | 集中排放