## Sheet1
2022年2月19日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 2月19日00：00-1：00 | mg/L | 17.151 | 80 | 1.174 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.338 | 0.5 | 2.552 | 15 | 24 | 40 | 27 | 50 |  | 20 | 117.53 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 2月19日1：00-2：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 1.13 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.278 | 0.5 | 2.926 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 120.46 | 集中排放
|  | 2月19日2：00-3：00 | mg/L | 18.604 | 80 | 0.928 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.272 | 0.5 | 2.85 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 137.28 | 集中排放
|  | 2月19日3：00-4：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.74 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.256 | 0.5 | 2.494 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 135.06 | 集中排放
|  | 2月19日4：00-5：00 | mg/L | 18.283 | 80 | 0.91 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.272 | 0.5 | 2.498 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 134.02 | 集中排放
|  | 2月19日5：00-6：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 1.07 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.311 | 0.5 | 2.515 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 137.59 | 集中排放
|  | 2月19日6：00-7：00 | mg/L | 18.433 | 80 | 1.065 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.318 | 0.5 | 2.512 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 130.94 | 集中排放
|  | 2月19日7：00-8：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 1.06 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.335 | 0.5 | 2.501 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 136.69 | 集中排放
|  | 2月19日8：00-9：00 | mg/L | 16.524 | 80 | 1.034 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.335 | 0.5 | 2.456 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 125.51 | 集中排放
|  | 2月19日9：00-10：00 | mg/L | 19.5 | 80 | 1.01 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.336 | 0.5 | 2.24 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 193.97 | 集中排放
|  | 2月19日10：00-11：00 | mg/L | 20.633 | 80 | 1.015 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.336 | 0.5 | 2.32 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 183.93 | 集中排放
|  | 2月19日11：00-12：00 | mg/L | 23 | 80 | 1.02 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.335 | 0.5 | 2.711 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 188.44 | 集中排放
|  | 2月19日12：00-13：00 | mg/L | 21.982 | 80 | 1.005 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.415 | 0.5 | 2.645 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 168.48 | 集中排放
|  | 2月19日13：00-14：00 | mg/L | 19.8 | 80 | 0.99 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.464 | 0.5 | 2.323 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 181.73 | 集中排放
|  | 2月19日14：00-15：00 | mg/L | 18.782 | 80 | 0.929 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.429 | 0.5 | 2.403 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 187.11 | 集中排放
|  | 2月19日15：00-16：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.87 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.343 | 0.5 | 2.794 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 201.62 | 集中排放
|  | 2月19日16：00-17：00 | mg/L | 17.036 | 80 | 0.89 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.33 | 0.5 | 2.727 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 184.26 | 集中排放
|  | 2月19日17：00-18：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.91 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.298 | 0.5 | 2.402 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 189.44 | 集中排放
|  | 2月19日18：00-19：00 | mg/L | 18.295 | 80 | 1.027 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.298 | 0.5 | 2.471 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 180.45 | 集中排放
|  | 2月19日19：00-20：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 1.14 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.299 | 0.5 | 2.803 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 199.57 | 集中排放
|  | 2月19日20：00-21：00 | mg/L | 18.215 | 80 | 1.155 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.302 | 0.5 | 2.741 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 116.14 | 集中排放
|  | 2月19日21：00-22：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 1.17 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.308 | 0.5 | 2.438 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 176.33 | 集中排放
|  | 2月19日22：00-23：00 | mg/L | 18.071 | 80 | 1.19 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.32 | 0.5 | 2.511 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 130.08 | 集中排放
|  | 2月19日23：00-24：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 1.21 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.351 | 0.5 | 2.868 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 173.66 | 集中排放