## Sheet1
2022年2月21日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 2月21日00：00-1：00 | mg/L | 20.404 | 80 | 2.75 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.304 | 0.5 | 2.546 | 15 | 26 | 40 | 29 | 50 |  | 20 | 157.07 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 2月21日1：00-2：00 | mg/L | 23.8 | 80 | 4.14 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.283 | 0.5 | 3.833 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 155.28 | 集中排放
|  | 2月21日2：00-3：00 | mg/L | 21.48 | 80 | 2.577 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.268 | 0.5 | 3.584 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 138.07 | 集中排放
|  | 2月21日3：00-4：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.97 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.228 | 0.5 | 2.338 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 135.71 | 集中排放
|  | 2月21日4：00-5：00 | mg/L | 16.443 | 80 | 1.132 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.259 | 0.5 | 2.417 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 139.65 | 集中排放
|  | 2月21日5：00-6：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 1.3 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.34 | 0.5 | 2.82 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 152.63 | 集中排放
|  | 2月21日6：00-7：00 | mg/L | 15.792 | 80 | 1.57 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.34 | 0.5 | 2.744 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 139 | 集中排放
|  | 2月21日7：00-8：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 1.85 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.341 | 0.5 | 2.365 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 145.42 | 集中排放
|  | 2月21日8：00-9：00 | mg/L | 16.309 | 80 | 1.286 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.32 | 0.5 | 2.439 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 128.72 | 集中排放
|  | 2月21日9：00-10：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.7 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.267 | 0.5 | 2.81 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 133.15 | 集中排放
|  | 2月21日10：00-11：00 | mg/L | 19.123 | 80 | 0.818 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.263 | 0.5 | 2.746 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 118.49 | 集中排放
|  | 2月21日11：00-12：00 | mg/L | 19.6 | 80 | 0.94 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.254 | 0.5 | 2.425 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 124.19 | 集中排放
|  | 2月21日12：00-13：00 | mg/L | 19.009 | 80 | 0.74 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.244 | 0.5 | 2.504 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 142.01 | 集中排放
|  | 2月21日13：00-14：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.53 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.217 | 0.5 | 2.905 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 152.52 | 集中排放
|  | 2月21日14：00-15：00 | mg/L | 18.072 | 80 | 0.652 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.219 | 0.5 | 2.83 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 144.74 | 集中排放
|  | 2月21日15：00-16：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.78 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.225 | 0.5 | 2.453 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 149.33 | 集中排放
|  | 2月21日16：00-17：00 | mg/L | 17.852 | 80 | 0.897 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.231 | 0.5 | 2.522 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 145.19 | 集中排放
|  | 2月21日17：00-18：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 1.02 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.247 | 0.5 | 2.862 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 121.43 | 集中排放
|  | 2月21日18：00-19：00 | mg/L | 15.368 | 80 | 0.971 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.245 | 0.5 | 2.804 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 88.39 | 集中排放
|  | 2月21日19：00-20：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.92 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.24 | 0.5 | 2.516 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 87.46 | 集中排放
|  | 2月21日20：00-21：00 | mg/L | 15.363 | 80 | 0.886 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.234 | 0.5 | 2.586 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 122.47 | 集中排放
|  | 2月21日21：00-22：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.85 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.218 | 0.5 | 2.934 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 126.71 | 集中排放
|  | 2月21日22：00-23：00 | mg/L | 15.469 | 80 | 0.947 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.234 | 0.5 | 2.874 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 112.96 | 集中排放
|  | 2月21日23：00-24：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 1.05 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.275 | 0.5 | 2.572 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 153.08 | 集中排放