## Sheet1
2022年2月28日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 2月28日00：00-1：00 | mg/L | 19.159 | 80 | 1.951 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 3.838 | 15 | 23 | 40 | 25 | 50 |  | 20 | 138.31 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 2月28日1：00-2：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 3.47 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 2.957 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 138.24 | 集中排放
|  | 2月28日2：00-3：00 | mg/L | 18.932 | 80 | 3.156 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 3.406 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 139.78 | 集中排放
|  | 2月28日3：00-4：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 2.72 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.174 | 0.5 | 6.097 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 155.77 | 集中排放
|  | 2月28日4：00-5：00 | mg/L | 19.681 | 80 | 1.804 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.177 | 0.5 | 5.996 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 145.16 | 集中排放
|  | 2月28日5：00-6：00 | mg/L | 23.6 | 80 | 0.53 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.184 | 0.5 | 5.402 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 173.68 | 集中排放
|  | 2月28日6：00-7：00 | mg/L | 21.48 | 80 | 0.559 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.161 | 0.5 | 4.951 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 117.12 | 集中排放
|  | 2月28日7：00-8：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.6 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 2.309 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 127.63 | 集中排放
|  | 2月28日8：00-9：00 | mg/L | 16.129 | 80 | 1.097 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 2.382 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 111.06 | 集中排放
|  | 2月28日9：00-10：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 1.79 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 2.821 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 158.39 | 集中排放
|  | 2月28日10：00-11：00 | mg/L | 15.815 | 80 | 2.74 | 10 | 8.11 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 3.018 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 79.14 | 集中排放
|  | 2月28日11：00-12：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 4.07 | 10 | 8.35 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 4.135 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.46 | 集中排放
|  | 2月28日12：00-13：00 | mg/L | 17.128 | 80 | 3.979 | 10 | 8.08 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 4.4 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.29 | 集中排放
|  | 2月28日13：00-14：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 3.85 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 5.973 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 44.91 | 集中排放
|  | 2月28日14：00-15：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 4.172 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 5.929 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 53.19 | 集中排放
|  | 2月28日15：00-16：00 | mg/L | 26.121 | 80 | 3.646 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.401 | 0.5 | 5.847 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.39 | 集中排放
|  | 2月28日16：00-17：00 | mg/L | 36.307 | 80 | 3.892 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.313 | 0.5 | 6.681 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 95.6 | 集中排放
|  | 2月28日17：00-18：00 | mg/L | 21.4 | 80 | 5.74 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 7.304 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 118.61 | 集中排放
|  | 2月28日18：00-19：00 | mg/L | 22.169 | 80 | 4.736 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 7.45 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 149.1 | 集中排放
|  | 2月28日19：00-20：00 | mg/L | 24 | 80 | 3.29 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 8.336 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 143.14 | 集中排放
|  | 2月28日20：00-21：00 | mg/L | 21.45 | 80 | 3.24 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 7.886 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 161.12 | 集中排放
|  | 2月28日21：00-22：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 3.17 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 5.25 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 190.6 | 集中排放
|  | 2月28日22：00-23：00 | mg/L | 15.971 | 80 | 3.417 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 5.464 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 177.47 | 集中排放
|  | 2月28日23：00-24：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 3.77 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 6.76 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 184.08 | 集中排放