## Sheet1
2022年3月2日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月2日00：00-1：00 | mg/L | 31.033 | 80 | 5.041 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.185 | 0.5 | 7.187 | 15 | 22 | 40 | 25 | 50 |  | 20 | 142.74 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月2日1：00-2：00 | mg/L | 32.4 | 80 | 5.33 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.18 | 0.5 | 7.963 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 156.53 | 集中排放
|  | 3月2日2：00-3：00 | mg/L | 31.578 | 80 | 4.794 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.176 | 0.5 | 7.991 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 119.36 | 集中排放
|  | 3月2日3：00-4：00 | mg/L | 29.5 | 80 | 3.98 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 8.163 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 136.78 | 集中排放
|  | 3月2日4：00-5：00 | mg/L | 27.649 | 80 | 3.721 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 7.946 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 170.65 | 集中排放
|  | 3月2日5：00-6：00 | mg/L | 23 | 80 | 3.33 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 6.678 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 181.82 | 集中排放
|  | 3月2日6：00-7：00 | mg/L | 21.562 | 80 | 3.734 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 6.4 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 137.8 | 集中排放
|  | 3月2日7：00-8：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 4.35 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 4.679 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 152.96 | 集中排放
|  | 3月2日8：00-9：00 | mg/L | 20.121 | 80 | 4.311 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 5.064 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.13 | 集中排放
|  | 3月2日9：00-10：00 | mg/L | 25.7 | 80 | 4.25 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 7.4 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35.17 | 集中排放
|  | 3月2日10：00-11：00 | mg/L | 26.884 | 80 | 5.149 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 7.323 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.94 | 集中排放
|  | 3月2日11：00-12：00 | mg/L | 29.8 | 80 | 6.53 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 6.858 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.95 | 集中排放
|  | 3月2日12：00-13：00 | mg/L | 29.204 | 80 | 4.846 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 6.832 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.94 | 集中排放
|  | 3月2日13：00-14：00 | mg/L | 27.7 | 80 | 2.26 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 6.67 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47.95 | 集中排放
|  | 3月2日14：00-15：00 | mg/L | 29.9 | 80 | 1.722 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 6.708 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.05 | 集中排放
|  | 3月2日15：00-16：00 | mg/L | 35 | 80 | 0.89 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 6.935 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 87.54 | 集中排放
|  | 3月2日16：00-17：00 | mg/L | 29.17 | 80 | 0.835 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 6.628 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.62 | 集中排放
|  | 3月2日17：00-18：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.75 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 4.77 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 45.02 | 集中排放
|  | 3月2日18：00-19：00 | mg/L | 19.514 | 80 | 0.777 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 5.136 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.53 | 集中排放
|  | 3月2日19：00-20：00 | mg/L | 30.5 | 80 | 0.82 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 7.457 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.35 | 集中排放
|  | 3月2日20：00-21：00 | mg/L | 28.589 | 80 | 0.762 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 7.539 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.84 | 集中排放
|  | 3月2日21：00-22：00 | mg/L | 24.1 | 80 | 0.67 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 8.05 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 73.87 | 集中排放
|  | 3月2日22：00-23：00 | mg/L | 23.57 | 80 | 0.701 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 8.04 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.67 | 集中排放
|  | 3月2日23：00-24：00 | mg/L | 22.2 | 80 | 0.75 | 10 | 8 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 7.975 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 53.22 | 集中排放