## Sheet1
2022年3月6日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月6日00：00-1：00 | mg/L | 41.313 | 80 | 0.801 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 8.472 | 15 | 23 | 40 | 26 | 50 |  | 20 | 80.71 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月6日1：00-2：00 | mg/L | 36 | 80 | 0.84 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 6.55 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 83.65 | 集中排放
|  | 3月6日2：00-3：00 | mg/L | 34.194 | 80 | 0.748 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 6.491 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 103.36 | 集中排放
|  | 3月6日3：00-4：00 | mg/L | 29.5 | 80 | 0.58 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 6.087 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 82.75 | 集中排放
|  | 3月6日4：00-5：00 | mg/L | 30.819 | 80 | 0.598 | 10 | 8 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 6.052 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 106.41 | 集中排放
|  | 3月6日5：00-6：00 | mg/L | 34.2 | 80 | 0.63 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 5.809 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 116.4 | 集中排放
|  | 3月6日6：00-7：00 | mg/L | 30.216 | 80 | 0.598 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 5.598 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 138.59 | 集中排放
|  | 3月6日7：00-8：00 | mg/L | 20 | 80 | 0.54 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 4.136 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 111.18 | 集中排放
|  | 3月6日8：00-9：00 | mg/L | 21.105 | 80 | 0.664 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 4.254 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 86.81 | 集中排放
|  | 3月6日9：00-10：00 | mg/L | 24.1 | 80 | 0.89 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 5.092 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 68 | 集中排放
|  | 3月6日10：00-11：00 | mg/L | 24.335 | 80 | 0.799 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 5.198 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 95.66 | 集中排放
|  | 3月6日11：00-12：00 | mg/L | 25 | 80 | 0.63 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 5.953 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 86.73 | 集中排放
|  | 3月6日12：00-13：00 | mg/L | 26.499 | 80 | 0.693 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 6.193 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 95.2 | 集中排放
|  | 3月6日13：00-14：00 | mg/L | 30.8 | 80 | 0.81 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 7.875 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 93.63 | 集中排放
|  | 3月6日14：00-15：00 | mg/L | 31.339 | 80 | 0.799 | 10 | 8.21 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 7.829 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 101.45 | 集中排放
|  | 3月6日15：00-16：00 | mg/L | 32.8 | 80 | 0.78 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 7.497 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 104.34 | 集中排放
|  | 3月6日16：00-17：00 | mg/L | 32.137 | 80 | 0.752 | 10 | 8 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 7.374 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 102.52 | 集中排放
|  | 3月6日17：00-18：00 | mg/L | 30.3 | 80 | 0.7 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.283 | 0.5 | 6.487 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 109.59 | 集中排放
|  | 3月6日18：00-19：00 | mg/L | 30.137 | 80 | 0.735 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.276 | 0.5 | 6.56 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 160.45 | 集中排放
|  | 3月6日19：00-20：00 | mg/L | 29.7 | 80 | 0.8 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.255 | 0.5 | 7.078 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 152.47 | 集中排放
|  | 3月6日20：00-21：00 | mg/L | 30.006 | 80 | 0.8 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.251 | 0.5 | 7.176 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 122.07 | 集中排放
|  | 3月6日21：00-22：00 | mg/L | 30.8 | 80 | 0.8 | 10 | 8.09 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 7.873 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 148.2 | 集中排放
|  | 3月6日22：00-23：00 | mg/L | 32.285 | 80 | 0.751 | 10 | 8.43 | 6-9 | 0.224 | 0.5 | 7.722 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 154.99 | 集中排放
|  | 3月6日23：00-24：00 | mg/L | 36.2 | 80 | 0.66 | 10 | 8.14 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 6.669 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 136.39 | 集中排放