## Sheet1
2022年3月31日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月31日00：00-1：00 | mg/L | 18.428 | 80 | 0.717 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 2.818 | 15 | 0 | 40 | 0 | 50 |  | 20 | 19.87 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月31日1：00-2：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.82 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 2.689 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 3.16 | 集中排放
|  | 3月31日2：00-3：00 | mg/L | 28.536 | 80 | 4.724 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.024 | 0.5 | 5.121 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 3.78 | 集中排放
|  | 3月31日3：00-4：00 | mg/L | 53.1 | 80 | 7.66 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 12.207 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 3.71 | 集中排放
|  | 3月31日4：00-5：00 | mg/L | 55.515 | 80 | 7.671 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 12.477 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 3.59 | 集中排放
|  | 3月31日5：00-6：00 | mg/L | 60 | 80 | 7.68 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 13.253 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 3.34 | 集中排放
|  | 3月31日6：00-7：00 | mg/L | 60 | 80 | 7.68 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 13.253 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.08 | 集中排放
|  | 3月31日7：00-8：00 | mg/L | 60 | 80 | 7.68 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 13.253 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.02 | 集中排放
|  | 3月31日8：00-9：00 | mg/L | 60 | 80 | 7.68 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 13.253 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.57 | 集中排放
|  | 3月31日9：00-10：00 | mg/L | 60 | 80 | 7.68 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 13.253 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 3.05 | 集中排放
|  | 3月31日10：00-11：00 | mg/L | 60 | 80 | 7.68 | 10 | 8 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 13.253 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.97 | 集中排放
|  | 3月31日11：00-12：00 | mg/L | 60 | 80 | 7.68 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.24 | 0.5 | 13.253 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.78 | 集中排放
|  | 3月31日12：00-13：00 | mg/L | 60 | 80 | 7.68 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.24 | 0.5 | 13.253 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.54 | 集中排放
|  | 3月31日13：00-14：00 | mg/L | 60 | 80 | 7.68 | 10 | 8.05 | 6-9 | 0.24 | 0.5 | 13.253 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.39 | 集中排放
|  | 3月31日14：00-15：00 | mg/L | 60 | 80 | 7.68 | 10 | 8.08 | 6-9 | 0.24 | 0.5 | 13.253 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.42 | 集中排放
|  | 3月31日15：00-16：00 | mg/L | 60 | 80 | 7.68 | 10 | 8.09 | 6-9 | 0.24 | 0.5 | 13.253 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.49 | 集中排放
|  | 3月31日16：00-17：00 | mg/L | 60 | 80 | 7.68 | 10 | 8.1 | 6-9 | 0.24 | 0.5 | 13.253 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.44 | 集中排放
|  | 3月31日17：00-18：00 | mg/L | 60 | 80 | 7.68 | 10 | 8.12 | 6-9 | 0.24 | 0.5 | 13.253 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.45 | 集中排放
|  | 3月31日18：00-19：00 | mg/L | 60 | 80 | 7.68 | 10 | 8.14 | 6-9 | 0.24 | 0.5 | 13.253 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.41 | 集中排放
|  | 3月31日19：00-20：00 | mg/L | 60 | 80 | 7.68 | 10 | 8.15 | 6-9 | 0.24 | 0.5 | 13.253 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.59 | 集中排放
|  | 3月31日20：00-21：00 | mg/L | 60 | 80 | 7.68 | 10 | 8.16 | 6-9 | 0.24 | 0.5 | 13.253 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.74 | 集中排放
|  | 3月31日21：00-22：00 | mg/L | 60 | 80 | 7.68 | 10 | 8.18 | 6-9 | 0.24 | 0.5 | 13.253 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.73 | 集中排放
|  | 3月31日22：00-23：00 | mg/L | 60 | 80 | 7.68 | 10 | 8.2 | 6-9 | 0.24 | 0.5 | 13.253 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.73 | 集中排放
|  | 3月31日23：00-24：00 | mg/L | 60 | 80 | 7.68 | 10 | 8.21 | 6-9 | 0.24 | 0.5 | 13.253 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.66 | 集中排放