## Sheet1
2022年4月29日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月29日00：00-1：00 | mg/L | 29.807 | 80 | 5.788 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.315 | 0.5 | 7.794 | 15 | 24 | 40 | 26 | 50 |  | 20 | 123.19 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月29日1：00-2：00 | mg/L | 41.1 | 80 | 5.41 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.383 | 0.5 | 7 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 172.84 | 集中排放
|  | 4月29日2：00-3：00 | mg/L | 36.882 | 80 | 4.141 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.332 | 0.5 | 6.57 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 225.96 | 集中排放
|  | 4月29日3：00-4：00 | mg/L | 24.6 | 80 | 2.17 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.17 | 0.5 | 2.818 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 156.01 | 集中排放
|  | 4月29日4：00-5：00 | mg/L | 23.213 | 80 | 1.857 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 2.757 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 154.53 | 集中排放
|  | 4月29日5：00-6：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 1.37 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 2.203 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 209.07 | 集中排放
|  | 4月29日6：00-7：00 | mg/L | 18.828 | 80 | 1.405 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 2.241 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 209.82 | 集中排放
|  | 4月29日7：00-8：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 1.46 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 2.577 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 232.83 | 集中排放
|  | 4月29日8：00-9：00 | mg/L | 17.273 | 80 | 1.553 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 2.541 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 121.57 | 集中排放
|  | 4月29日9：00-10：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 1.7 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 2.235 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 100.55 | 集中排放
|  | 4月29日10：00-11：00 | mg/L | 16.699 | 80 | 1.603 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 2.264 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 106.74 | 集中排放
|  | 4月29日11：00-12：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 1.45 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 2.658 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 110.74 | 集中排放
|  | 4月29日12：00-13：00 | mg/L | 15.434 | 80 | 1.613 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 3.843 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 122.23 | 集中排放
|  | 4月29日13：00-14：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 1.87 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.178 | 0.5 | 4.02 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 119.91 | 集中排放
|  | 4月29日14：00-15：00 | mg/L | 15.977 | 80 | 2.028 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.19 | 0.5 | 4.009 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 111.64 | 集中排放
|  | 4月29日15：00-16：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 2.28 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.227 | 0.5 | 3.92 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 122.91 | 集中排放
|  | 4月29日16：00-17：00 | mg/L | 17.022 | 80 | 2.365 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.237 | 0.5 | 3.982 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 121.31 | 集中排放
|  | 4月29日17：00-18：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 2.5 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.27 | 0.5 | 4.553 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 126.83 | 集中排放
|  | 4月29日18：00-19：00 | mg/L | 18.523 | 80 | 2.711 | 10 | 7 | 6-9 | 0.28 | 0.5 | 4.655 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 148.66 | 集中排放
|  | 4月29日19：00-20：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 3.05 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.313 | 0.5 | 5.52 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 128.33 | 集中排放
|  | 4月29日20：00-21：00 | mg/L | 18.669 | 80 | 3.631 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.324 | 0.5 | 5.589 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 114.49 | 集中排放
|  | 4月29日21：00-22：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 4.57 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.361 | 0.5 | 6.239 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 124.82 | 集中排放
|  | 4月29日22：00-23：00 | mg/L | 23.634 | 80 | 4.788 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.373 | 0.5 | 6.425 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 152.5 | 集中排放
|  | 4月29日23：00-24：00 | mg/L | 34.3 | 80 | 5.14 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.409 | 0.5 | 8 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 156.62 | 集中排放