## Sheet1
2022年5月3日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月3日00：00-1：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 1.85 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.856 | 15 | 0 | 40 | 0 | 50 |  | 20 | 1.68 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月3日1：00-2：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 1.85 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.856 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.67 | 集中排放
|  | 5月3日2：00-3：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 1.85 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.856 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.81 | 集中排放
|  | 5月3日3：00-4：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 1.85 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.856 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.7 | 集中排放
|  | 5月3日4：00-5：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 1.85 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.856 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.7 | 集中排放
|  | 5月3日5：00-6：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 1.85 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.856 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.67 | 集中排放
|  | 5月3日6：00-7：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 1.85 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.856 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.43 | 集中排放
|  | 5月3日7：00-8：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 1.85 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.856 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.13 | 集中排放
|  | 5月3日8：00-9：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 1.85 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.856 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.77 | 集中排放
|  | 5月3日9：00-10：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 1.85 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.856 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.3 | 集中排放
|  | 5月3日10：00-11：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 1.85 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.856 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.03 | 集中排放
|  | 5月3日11：00-12：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 1.85 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.856 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月3日12：00-13：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 1.85 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.856 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月3日13：00-14：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 1.85 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.856 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.01 | 集中排放
|  | 5月3日14：00-15：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 1.85 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.856 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.03 | 集中排放
|  | 5月3日15：00-16：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 1.85 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.856 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月3日16：00-17：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 1.85 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.856 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月3日17：00-18：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 1.85 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.856 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月3日18：00-19：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 1.85 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.856 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月3日19：00-20：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 1.85 | 10 | 8 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.856 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月3日20：00-21：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 1.85 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.856 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月3日21：00-22：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 1.85 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.856 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月3日22：00-23：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 1.85 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.856 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月3日23：00-24：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 1.85 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.856 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放