## Sheet1
2022年5月5日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月5日00：00-1：00 | mg/L | 18.896 | 80 | 2.434 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 3.045 | 15 | 24 | 40 | 27 | 50 |  | 20 | 121.43 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月5日1：00-2：00 | mg/L | 19.5 | 80 | 2.83 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 4.231 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 125.9 | 集中排放
|  | 5月5日2：00-3：00 | mg/L | 19.028 | 80 | 3.135 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 4.253 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 118.01 | 集中排放
|  | 5月5日3：00-4：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 3.76 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 4.482 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 118.41 | 集中排放
|  | 5月5日4：00-5：00 | mg/L | 17.797 | 80 | 3.714 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 4.43 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 89.32 | 集中排放
|  | 5月5日5：00-6：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 3.62 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 3.858 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 67.04 | 集中排放
|  | 5月5日6：00-7：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 3.568 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 3.858 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 83.9 | 集中排放
|  | 5月5日7：00-8：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 3.46 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 2.787 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 73.03 | 集中排放
|  | 5月5日8：00-9：00 | mg/L | 18.451 | 80 | 3.327 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.424 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 82.8 | 集中排放
|  | 5月5日9：00-10：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 3.05 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 3.486 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 71.82 | 集中排放
|  | 5月5日10：00-11：00 | mg/L | 18.914 | 80 | 2.907 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 3.433 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 67.78 | 集中排放
|  | 5月5日11：00-12：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 2.61 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 2.779 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 66.6 | 集中排放
|  | 5月5日12：00-13：00 | mg/L | 27.793 | 80 | 1.759 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 3.587 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.22 | 集中排放
|  | 5月5日13：00-14：00 | mg/L | 27.178 | 80 | 0.823 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 4.569 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.31 | 集中排放
|  | 5月5日14：00-15：00 | mg/L | 45.515 | 80 | 1.261 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 2.248 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.87 | 集中排放
|  | 5月5日15：00-16：00 | mg/L | 50.5 | 80 | 2.21 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 2.518 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 30.76 | 集中排放
|  | 5月5日16：00-17：00 | mg/L | 43.703 | 80 | 2.1 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 2.496 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.42 | 集中排放
|  | 5月5日17：00-18：00 | mg/L | 23 | 80 | 1.87 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 2.272 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 42.5 | 集中排放
|  | 5月5日18：00-19：00 | mg/L | 23.099 | 80 | 1.71 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 2.289 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.86 | 集中排放
|  | 5月5日19：00-20：00 | mg/L | 23.4 | 80 | 1.37 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 2.473 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 45.29 | 集中排放
|  | 5月5日20：00-21：00 | mg/L | 23.093 | 80 | 1.194 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 2.509 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 68.02 | 集中排放
|  | 5月5日21：00-22：00 | mg/L | 22.1 | 80 | 0.82 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 2.917 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.38 | 集中排放
|  | 5月5日22：00-23：00 | mg/L | 22.884 | 80 | 1.008 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 2.87 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 80.24 | 集中排放
|  | 5月5日23：00-24：00 | mg/L | 25.2 | 80 | 1.41 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 2.358 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 69.26 | 集中排放