## Sheet1
2022年6月3日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月3日00：00-1：00 | mg/L | 23.343 | 80 | 2.976 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 4.352 | 15 | 23 | 40 | 25 | 50 |  | 20 | 83.15 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月3日1：00-2：00 | mg/L | 27.6 | 80 | 2.73 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 3.724 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 95.1 | 集中排放
|  | 6月3日2：00-3：00 | mg/L | 27.686 | 80 | 2.746 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 3.723 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 75.31 | 集中排放
|  | 6月3日3：00-4：00 | mg/L | 28.1 | 80 | 2.796 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 3.678 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 43.97 | 集中排放
|  | 6月3日4：00-5：00 | mg/L | 28.1 | 80 | 2.8 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 3.678 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 8.59 | 集中排放
|  | 6月3日5：00-6：00 | mg/L | 28.1 | 80 | 2.8 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 3.678 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.48 | 集中排放
|  | 6月3日6：00-7：00 | mg/L | 28.1 | 80 | 2.8 | 10 | 8.15 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 3.678 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.47 | 集中排放
|  | 6月3日7：00-8：00 | mg/L | 28.1 | 80 | 2.8 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 3.678 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.68 | 集中排放
|  | 6月3日8：00-9：00 | mg/L | 28.1 | 80 | 2.8 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 3.678 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月3日9：00-10：00 | mg/L | 28.1 | 80 | 2.8 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 3.678 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月3日10：00-11：00 | mg/L | 28.1 | 80 | 2.8 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 3.678 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月3日11：00-12：00 | mg/L | 28.1 | 80 | 2.8 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 3.678 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月3日12：00-13：00 | mg/L | 28.1 | 80 | 2.8 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 3.678 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月3日13：00-14：00 | mg/L | 28.1 | 80 | 2.8 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 3.673 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.03 | 集中排放
|  | 6月3日14：00-15：00 | mg/L | 28.1 | 80 | 2.8 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 3.678 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.25 | 集中排放
|  | 6月3日15：00-16：00 | mg/L | 28.1 | 80 | 2.8 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 3.678 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.37 | 集中排放
|  | 6月3日16：00-17：00 | mg/L | 28.1 | 80 | 2.8 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 3.678 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.32 | 集中排放
|  | 6月3日17：00-18：00 | mg/L | 28.1 | 80 | 2.8 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 3.678 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.34 | 集中排放
|  | 6月3日18：00-19：00 | mg/L | 28.1 | 80 | 2.8 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 3.678 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.32 | 集中排放
|  | 6月3日19：00-20：00 | mg/L | 28.1 | 80 | 2.8 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 3.678 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.38 | 集中排放
|  | 6月3日20：00-21：00 | mg/L | 28.1 | 80 | 2.8 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 3.678 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.57 | 集中排放
|  | 6月3日21：00-22：00 | mg/L | 28.1 | 80 | 2.8 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 3.678 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 3.18 | 集中排放
|  | 6月3日22：00-23：00 | mg/L | 28.1 | 80 | 2.8 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 3.678 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 3.17 | 集中排放
|  | 6月3日23：00-24：00 | mg/L | 28.1 | 80 | 2.8 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 3.678 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 3.19 | 集中排放