## Sheet1
2022年6月14日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月14日00：00-1：00 | mg/L | 10.086 | 80 | 0.797 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 10.951 | 15 | 24 | 40 | 26 | 50 |  | 20 | 354.41 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月14日1：00-2：00 | mg/L | 10 | 80 | 1.56 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 2.392 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 406.98 | 集中排放
|  | 6月14日2：00-3：00 | mg/L | 11.03 | 80 | 1.568 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 2.259 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 330.43 | 集中排放
|  | 6月14日3：00-4：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 1.63 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.263 | 0.5 | 5.608 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 410.6 | 集中排放
|  | 6月14日4：00-5：00 | mg/L | 18.038 | 80 | 1.846 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.262 | 0.5 | 5.66 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 352.21 | 集中排放
|  | 6月14日5：00-6：00 | mg/L | 23 | 80 | 3.55 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.258 | 0.5 | 4.452 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 362.59 | 集中排放
|  | 6月14日6：00-7：00 | mg/L | 25.104 | 80 | 3.596 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.257 | 0.5 | 4.433 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 357.08 | 集中排放
|  | 6月14日7：00-8：00 | mg/L | 38 | 80 | 3.96 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.251 | 0.5 | 6.105 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 307.08 | 集中排放
|  | 6月14日8：00-9：00 | mg/L | 38 | 80 | 3.96 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.251 | 0.5 | 6.119 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.62 | 集中排放
|  | 6月14日9：00-10：00 | mg/L | 38 | 80 | 3.96 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.251 | 0.5 | 6.119 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.89 | 集中排放
|  | 6月14日10：00-11：00 | mg/L | 38 | 80 | 3.96 | 10 | 8.18 | 6-9 | 0.251 | 0.5 | 6.119 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.87 | 集中排放
|  | 6月14日11：00-12：00 | mg/L | 38 | 80 | 3.96 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.251 | 0.5 | 6.119 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.76 | 集中排放
|  | 6月14日12：00-13：00 | mg/L | 38 | 80 | 3.96 | 10 | 8.28 | 6-9 | 0.251 | 0.5 | 6.119 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.89 | 集中排放
|  | 6月14日13：00-14：00 | mg/L | 38 | 80 | 3.96 | 10 | 8.57 | 6-9 | 0.251 | 0.5 | 6.119 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.74 | 集中排放
|  | 6月14日14：00-15：00 | mg/L | 38 | 80 | 3.96 | 10 | 8.48 | 6-9 | 0.251 | 0.5 | 6.119 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.36 | 集中排放
|  | 6月14日15：00-16：00 | mg/L | 38 | 80 | 3.96 | 10 | 8.36 | 6-9 | 0.251 | 0.5 | 6.119 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.19 | 集中排放
|  | 6月14日16：00-17：00 | mg/L | 38 | 80 | 3.96 | 10 | 8.24 | 6-9 | 0.251 | 0.5 | 6.119 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.78 | 集中排放
|  | 6月14日17：00-18：00 | mg/L | 38 | 80 | 3.96 | 10 | 8.23 | 6-9 | 0.251 | 0.5 | 6.119 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.44 | 集中排放
|  | 6月14日18：00-19：00 | mg/L | 38 | 80 | 3.96 | 10 | 8.23 | 6-9 | 0.251 | 0.5 | 6.119 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.74 | 集中排放
|  | 6月14日19：00-20：00 | mg/L | 38 | 80 | 3.96 | 10 | 8.23 | 6-9 | 0.251 | 0.5 | 6.119 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.57 | 集中排放
|  | 6月14日20：00-21：00 | mg/L | 38 | 80 | 3.96 | 10 | 8.23 | 6-9 | 0.251 | 0.5 | 6.119 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.43 | 集中排放
|  | 6月14日21：00-22：00 | mg/L | 38 | 80 | 3.96 | 10 | 8.23 | 6-9 | 0.251 | 0.5 | 6.119 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.73 | 集中排放
|  | 6月14日22：00-23：00 | mg/L | 38 | 80 | 3.96 | 10 | 8.21 | 6-9 | 0.251 | 0.5 | 6.119 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 3.51 | 集中排放
|  | 6月14日23：00-24：00 | mg/L | 38 | 80 | 3.96 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.251 | 0.5 | 6.119 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 273.06 | 集中排放